**ГКП на ПХВ «Городская клиническая больница №5» Согласно п.105 главы 9 Постановления Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) пре-паратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования объявляет Закуп способом тендера.**

1) ГКП на ПХВ «Городская клиническая больница №5» Управления Здравоохранения города Алматы, прт. Достык, 220;

2) Перечень ИМН:

**Набор инструментов для аденотомии и тонзилотомии – 2 800 000тг**

Языкодержатель, размер 1, 30 x 70 мм 1

Языкодержатель, с центральной выемкой, 1

размер 2, 34 x 80 мм

Языкодержатель, размер 3 1

Щипцы, носовые рабочая длина 11 cм, 1

круглые, размер 3

Языкодержатель, длина 17 см 1

Языкодержатель, длина 19 см 1

Зеркало, гортанное с поверхностью из родия, 1

автоклавируемое, с навинчиваемой шестигранной рукояткой,

размер 2, состоит из: 768002 зеркало, размер 2, 769950

рукоятка

Зеркало, гортанное с поверхностью из родия, 1

автоклавируемое, с навинчиваемой шестигранной рукояткой,

размер 6, состоит из: 768006 зеркало, размер 6, 769950

рукоятка

Эндоигла, тонзиллярная, с замком, прямая, длинная 1

Эндоигла, перегородочная, с замком, угловая 1

Зажим, для покрова по, длина 11 см 6

Чаша медицинская, стальная, 60 мл, высота 33 мм, диам. 70 1

мм

Роторасширитель, стандартная модель с 1

подвижными крючками для зубов 744501, используется с

языкодержателями 743910-744405

Роторасширитель, со съемными дугами с 1

заменяемой резиновой оболочкой, используется с

языкодержателями 743910-744405

Тонзилотом, для тонзиллярных петель, длина 1

29 см

Петля, тонзиллярная, из нержавеющей стали, для 1

тонзиллярных петленакладывателей 749000, 753500 и 753700, 100 шт./упак.

Щипцы, , длина 20 см 1

Щипцы, длина 19 см 1

Ножницы, длина 19.5 см 1

Канюля, отсасывающая трубка центральное 1

отверстие 4.0 мм , длина 29 см

Элеватор, длина 23.5 cм, ширина 11.5 мм 1

(стандартный )

Зажим, стандартный, длина 19 cм, слегка 1

загнутый

Зажим, тонкий, длина 18 см 1

Пинцет, рифленый, длина 20 см 1

Пинцет, рифленый, длина 20 см, с зубцами 2 х 3, ширина 4.5 1

мм

Адаптер, проводник петель, длина 27 1

см

Петля, для проводника петель, полигликоль, 1

рассасывающиеся, стерильные, 12 шт./упаковка, размер 0

Кюретка, по, для аденотомии, прямая, длина 22 1

см, размер 0

Кюретка, , для аденотомии, прямая, длина 22 1

см, размер 1

Кюретка, для аденотомии, прямая, длина 22 1

см, размер 2

Кюретка, для аденотомии, прямая, длина 22 1

см, размер 3

Кюретка, для аденотомии, прямая, длина 22 1

см, размер 4

Ретрактор, небный длина 21 см 1

Щипцы, для аденотомии, острые, длина 19 см 1

Иглодержатель, тонкий, с браншами из твердого 1

сплава, длина 18 см

Пинцет, биполярный коагуляционный, с внешней изоляцией, 1

кончики изогнуты, тупоконечный, кончики 2 мм, длина 19 см

Шнур высокочастотный, биполярный для коагуляторов 1

длина 300 см

3) Срок поставки согласно графику (график составляется до заключения договора);

4)место представления (приема) документов – прт. Достык 220

Кабинет бухгалтерии. Окончательный срок подачи ценовых предложений до 10:00 21 февраля 2019 года;

5)дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями – ул. Достык 220, кабинет бухгалтерии в 12:00 21 февраля 2019 года.