**ГКП на ПХВ «Городская клиническая больница №5» Согласно п.105 главы 9 Постановления Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) пре-паратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования объявляет Закуп способом тендера.**

1) ГКП на ПХВ «Городская клиническая больница №5» Управления Здравоохранения города Алматы, прт. Достык, 220;

2) Перечень ИМН:

**Набор инструментов для мастоидэктомии в количестве 2 набора – 6 400 000 тг**

**Сумма одного набора - 3 200 000 тг**

**В набор входит:**

Нож, для периоста 13 см 1

Рукоятка, скальпеля, No. 3, длина 12.5 см для лезвий 1

208010-15, 208210-15

Скальпель, No. 10, стерильный, 100 шт/упак. 1

 Скальпель, No. 11, стерильный, 100 шт/упак. 1

Скальпель, No. 15, стерильный, 100 шт/упак. 1

Зеркало, носовое длина 13 см, для взрослых 1

Ретрактор, с зубцами 3 х 4, длина 13 см 1

Ретрактор,с зубцами 3 х 4, длина 16 см 1

Ретрактор, с зубцами 3 х 3, длина 11 см 1

Ретрактор, длина 21 см, трехзубый, острый 2

Ретрактор, длина 21.5 cм, 33 x 14 мм 2

Элеватор, длина 18 см, ширина 11 мм 1

 Элеватор, загнутый, ширина 7 мм, длина 18 см 1

Элеватор, двусторонний, полуострый и тупой, 1

длина 20 см

Долото, полое, длина 14 см, ширина 3 мм 1

 Долото, полое, длина 14 см, ширина 5 мм 1

 Долото, полое длина 14 см, ширина 7 мм 1

Долото, полое длина 14 см, ширина 9 мм 1

Долото, плоское, длина 14 см, ширина 3 мм 1

Долото, плоское, длина 14 см, ширина 5 мм 1

Долото, плоское длина 14 см, ширина 7 мм 1

Молоток, металлический , длина 18 см 1

Щипцы, костный штыкообразно загнутый, длина 1

 17 см

Щипцы, костный, рабочая длина 11 см, размер 2 1

Кюретка, длина 16,5 см, размер 1 1

Кюретка, длина 16.5 см, размер 0 1

Кюретка, длина 21 см, размер 0000 1

Кюретка, двойная большая, длина 15 см 1

 Зажим, артериальный "москито" длина 12.5 6

см, загнутый

Зажим, артериальный, анатомический, 6

прямой, длина 14 см

Зажим, артериальный, загнутый, 6

длина 14 см

Зажим, артериальный, с зубцами 1 х 2

2, прямой, длина 14 см

Щипцы, с зубцами 4 х 5, длина 15 см 2

Зажим, для ткани рифленый, длина 12 см 1

Пинцет, хирургический пинцет с зубцами 1 х 2, 1

длина 12 см

Пинцет, хирургический атравматический, с 1

тонкими зубчиками по краям, 12 см

Пинцет, длина 14.5 см, стандартный 1

 Пинцет, длина 14.5 см, тонкий 1

Пинцет, хирургический, с зубцами 1 х 2, длина 14.5 см, 1

стандартный

Пинцет, хирургический, с зубцами 1 х 2, длина 14.5 см, 1

средний

Пинцет, хирургический, с зубцами 1 х 2, длина 14.5 см, тонкий 1

Аппликатор, ваты и кюретка, с 1

кольцевидным наконечником и рифленым наконечником, 18 см

 Зонд, со сферическим концом, загнут на 45°, 15.5 см, размер 1

3

Ножницы, особо тонкие, 10 см, загнутые 1

Ножницы, загнутые, длина 10.5 см 1

Ножницы, 14 см, загнутые 1

Ножницы, , загнутые, длина 14 см 1

Ножницы, прямые, длина 14.5 см, тупые/острые 1

Ножницы, загнутые, длина 15 см 1

Канюля, отсасывающая , с отверстием регулировки 1

потока, с замком, рабочая длина 7.5 см, внешний

диам. 1.0 мм

 Канюля, отсасывающая, с отверстием 1

регулировки потока, с замком, рабочая длина 7.5 см,

внешний диам. 1.7 мм

Канюля, отсасывающая, с отверстием 1

регулировки потока, с замком, рабочая длина 7.5 см,

внешний диам. 2.3 мм

Канюля, отсасывающая трубка, с отверстием 1

регулировки потока и стилетом, рабочая длина 11 см,

6 Шр.

Канюля, отсасывающая трубка с отверстием 1

регулировки потока и стилетом, рабочая длина 11 см,

9 Fr.

Канюля, отсасывающая трубка с отверстием 1

регулировки потока, со стилетом, с замком, рабочая

длина 11 см, 12 Шр.

Канюля, отсасывающая трубка, с замком 1

длина 13 см, внешний диам. 2.5 мм

Насадка, отсасывающий наконечник для 204700, 4 см, 2

внешний диам. 0.5 мм

Насадка, отсасывающий наконечник для 204700, 4 см, 2

внешний диам. 0.7 мм

Насадка, отсасывающий наконечник для 204700, 4 см, 2

внешний диам. 0.9 мм

Насадка, отсасывающий наконечник для 204700, 4 см, 2

внешний диам. 1.2 мм

Иглодержатель, с вольфрамо-карбидными вставками, длина 1

13 см

Иглодержатель, с вольфрамо-карбидными вставками, длина 1

15 см

Зажим, для покрова, длина 11 см 6

Зажим, изогнутый, с фиксатором, длина 21 см 1

Чаша медицинская, стальная, 25 мл, высота 28 мм, диам. 60 1

мм

Чаша медицинская, стальная, 60 мл, высота 33 мм, диам. 70 1

мм

Чаша медицинская, стальная, 100 мл, высота 30 мм, диам. 1

 80 мм

Щетка, чистящая для острых браншей 2

Масленка, с маслом для смазки инструментов, бутылочка 50 2

3) Срок поставки согласно графику (график составляется до заключения договора);

4)место представления (приема) документов – прт. Достык 220

Кабинет бухгалтерии. Окончательный срок подачи ценовых предложений до 10:00 21 февраля 2019 года;

5)дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями – ул. Достык 220, кабинет бухгалтерии в 12:00 21 февраля 2019 года.