**ГКП на ПХВ «Городская клиническая больница №5» Согласно п.105 главы 9 Постановления Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) пре-паратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования объявляет Закуп способом тендера.**

1) ГКП на ПХВ «Городская клиническая больница №5» Управления Здравоохранения города Алматы, прт. Достык, 220;

2) Перечень ИМН:

**Набор инструментов для отохирургии в количестве 2 набора – 9 000 000тг**

**Сумма одного набора- 4 500 000 тг**

**В набор входит:**

Ножницы, ушные микроножницы, очень 1

тонкие, лезвие 2 мм, с антиотражающим покрытием, с тонким

тубусом, рабочая длина, 8 см

Ретрактор,зубцы 2х2, с антиотражающим 1

покрытием, длина 13 см

Ретрактор, с зубцами 3 х 3, длина 13 см 1

Ретрактор, с шарнирами, с зубцами 3 х 3 м, 1

острый, длина 17 см

Ножницы, загнутые, длина 15 см 1

Зажим, артериальный микро-"москито" длина 1

12.5 см, загнутый

Ножницы, очень тонкие, острые/острые, загнутые, 1

длина 10.5 см

Канюля, для отсасывания/промывания, коническая, 1

рабочая длина 9.5 см, отсасывающая трубка: диам. 3.2 мм,

промывающая трубка: диам. 2.0 мм

Канюля, для отсасывания/промывания, 1

цилиндрическая, рабочая длина 9.5 см, отсасывающая

трубка: диам. 2.5 мм, промывающая трубка: диам. 2.0 мм

Канюля, для отсасывания/промывания, 1

цилиндрические, рабочая длина 9.5 см, отсасывающая

трубка: диам. 1.9 мм, промывающая трубка: диам. 1.9 мм

Рукоятка, скальпеля, No. 3, длина 12.5 см для лезвий 1

208010-15, 208210-15

Рукоятка, двухсторонняя, с элеватором с одной 1

стороны и с рукояткой скальпеля № 7 на другой стороне,

длина 16 см.

Кюретка, двойная, средняя, размер ложек 1 x 1.8 1

мм и 2 x 2.8 мм, длина 15 см

Пинцет, ювелирный, остроконечный, мягко пружинящий, 1

длина 11 см

Пинцет, хирургический с зубцами 1 х 2, узкий, мягко 1

пружинящий, длина 13 см

Пинцет, рифленый, мягко пружинящий, длина 1

15 см

Элеватор, острый, ширина 10 мм, длина 16 см 1

Элеватор, с загнутым концом, ширина 4 мм, 1

длина 18 см

Канюля, отсасывающая, с пластинкой, угловая, 1

внешний диам. 1.2 мм, рабочая длина 9 см

Канюля, отсасывающая трубка, с пластинкой, 1

угловая, внешний диам. 1.5 мм, рабочая длина 9 см

Канюля, отсасывающая трубка, с пластинкой, 1

угловая, внешний диам. 2 мм, рабочая длина 9 см

Канюля, отсасывающая трубка, с пластинкой, 1

загнутая под углом, внешний диам. 2.2 мм, рабочая длина 9

см

Канюля, отсасывающая трубка, угловая,гибкая, внешний 1

диаметр 0.7 мм, рабочая длина 7 см. С замком для

адаптера

Канюля, отсасывающая трубка, угловая, гибкая, внешний 1

диаметр 1 мм, рабочая длина 7 см, с замком

Рукоятка, аспирационная с регулировочным 1

отверстием диаметром 1 мм, длина 5.5 см, внутренний

диаметр 1.7 мм

Диссектор, длина 16 см, изогнутый вправо 1

Диссектор, 16 см, изогнутый, левый 1

Нож, круглый, 45°, длина 16 см, диам. 1.0 мм 1

Нож, серповидный, острый, длина 16 см 1

Крючок, крючок загнут на 45°, 16 см, размер 0.5 мм 1

Крючок, 45°, 16 см, 1.0 мм 1

Крючок, 45°, 16 см, 1.5 мм 1

Крючок, 45°, 16 см, 2.5 мм 1

Крючок, 90°, 0.5 мм, длина 16 см, 1

Крючок, 90°, 16 см, 1.0 мм 1

Крючок, 90°, 16 см, 1.5 мм 1

Крючок, 90°, 16 см, 2.0 мм 1

Перфоратор, ручной 16 см, диам. 0.3 мм 1

Перфоратор, 16 см, диам. 0.4 мм 1

Перфоратор, 16 см, диам. 0.5 мм 1

Перфоратор, 16 см, диам. 0.6 мм 1

Крючок, для основания стремени кончик загнутый 1

вверх, 90°, длина 16 см, 0.2 мм

Крючок, для основания стремени, кончик загнутый 1

вниз, 90°, длина 16 см, 0.2 мм

Направляющее устройство, измерительный инструмент, 0,4 1

мм, загнутый

Направляющее устройство, измерительный инструмент, 1

диам. 0,6 мм, загнутый, длина 16 см

Направляющее устройство, измерительный инструмент

, изогнут, длина 16 см

Щипцы, миниатюрные, ушные, очень тонкие, с 1

овальными ложкообразными браншами, рабочая длина 8 см,

0.9 мм

Щипцы, миниатюрные, ушные, очень тонкие, с 1

овальными ложкообразными браншами, рабочая длина 8 см,

0.6 мм

Щипцы, миниатюрные, ушные, круглые 1

ложкообразные бранши, диам. 2 мм, рабочая длина 8 см

Щипцы, ушные очень тонкие, рифленые, 1

рабочая длина 8 см

Щипцы, ушные миниатюрные рифленые, бранши 1

0.4 х 3.5 мм, рабочая длина 8 см

Щипцы, миниатюрные, ушные бранши 1

гладкие, 1 x 4.5 мм, рабочая длина 8 cм

Щипцы, миниатюрные, ушные, очень тонкие, 1

гладкие, с антиотражающим покрытием из нитрита титана, 0,4

х 3,5 мм, рабочая длина 8 см

Щипцы, миниатюрные, ушные, очень тонкие, с 1

овальными ложкообразными браншами, с антиотражающим

покрытием, рабочая длина 8 см, 0.6 мм

Ножницы, ушные микроножницы, очень 1

тонкие, лезвие 2 мм, с антиотражающим покрытием, с тонким

тубусом, рабочая длина, 8 см

Ножницы, ушные микроножницы, 3 мм, 8 см - 1

Ножницы,очень острые, длина бранш 7 1

мм, рабочая длина 8 мм

Ножницы, для круротомии, рабочая длина 7.5 см, 1

загнутые вправо

Ножницы, для круротомии рабочая длина 7.5 см, 1

загнутые влево

Щипцы, маллеуса рабочая длина 8 см, 1

режущий вверх, очень тонкий, ширина кончика 0,8 мм

Контейнер, металлический для стерилизации и хранения 1

ушных инструментов, перфорированный, с нижней частью

для 20 прямых ушных микроинструментов с возьмигранной

рукояткой типа 223300, с крышкой с силиконновыми

стержнями, внешние размеры (ш х г х в): 275 мм х 175 мм х

36 мм

Щетка, чистящая для острых браншей 2

Масленка, с маслом для смазки инструментов, бутылочка 50 2

мл

3) Срок поставки согласно графику (график составляется до заключения договора);

4)место представления (приема) документов – прт. Достык 220

Кабинет бухгалтерии. Окончательный срок подачи ценовых предложений до 10:00 21 февраля 2019 года;

5)дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями – ул. Достык 220, кабинет бухгалтерии в 12:00 21 февраля 2019 года.