**ГКП на ПХВ «Городская клиническая больница №5» Согласно п.105 главы 9 Постановления Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) пре-паратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования объявляет Закуп способом запроса ценовых предложений**

1) ГКП на ПХВ «Городская клиническая больница №5» Управления Здравоохранения города Алматы, прт. Достык, 220;

2) Перечень ИМН:

**Набор инструментов хирургических «МТ»** – **5 500 000** тг

**Сумма одного набора- 2 750 000 тг**

**В набор входит:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование**  | **Кол-во, шт.** |
| 1 | Держатель медицинский для захвата и удержания трубчатых костей и ребер мощный  | 1 |
| 2 | Долото с рифленой ручкой плоское, 6 мм | 1 |
| 3 | Долото с шестигранной ручкой плоское с 2-х сторонней заточкой, 15 мм | 1 |
| 4 | Долото с шестигранной ручкой плоское с 2-х сторонней заточкой, 20 мм | 1 |
| 5 | Зажим для почечной ножки, изогнутый по радиусу, малый №1, 230 мм | 4 |
| 6 | Зажим кишечный жесткий | 2 |
| 7 | Зажим кишечный эластичный для взрослых изогнутый | 2 |
| 8 | Зажим кишечный эластичный для взрослых прямой | 2 |
| 9 | Зажим кровоостанавливающий 1х2-зубый зубчатый прямой №2 | 12 |
| 10 | Зажим кровоостанавливающий 1х2-зубый зубчатый прямой №3 | 4 |
| 11 | Зажим кровоостанавливающий зубчатый изогнутый №1 | 30 |
| 12 | Зажим кровоостанавливающий зубчатый прямой №1 | 20 |
| 13 | Зажим кровоостанавливающий типа Москит, изогнутый по плоскости | 10 |
| 14 | Зажим с кремальерой для операционного белья | 12 |
| 15 | Зажим с кремальерой для прикрепления белья к брюшине | 12 |
| 16 | Зеркало влагалищное двухстворчатое по Куско №1 детское | 1 |
| 17 | Зеркало влагалищное по Дуайену №4 (60х60 мм) | 1 |
| 18 | Зеркало влагалищное по Дуайену №5 (90х60 мм) | 1 |
| 19 | Зеркало двухстороннее по Ричардсону  | 2 |
| 20 | Зеркало для брюшной стенки длиной 100 мм | 1 |
| 21 | Зеркало для брюшной стенки длиной 60 мм | 1 |
| 22 | Зеркало для левой доли печени | 2 |
| 23 | Зеркало печеночное, 100 мм | 1 |
| 24 | Зеркало ректальное двухстворчатое со сплошными губками | 1 |
| 25 | Зеркало ректальное детское, 91 мм | 1 |
| 26 | Зонд зобный с отверстием | 1 |
| 27 | Зонд хирургический желобоватый 170 мм | 1 |
| 28 | Зонд хирургический пуговчатый 2-х сторонний | 1 |
| 29 | Игла для спинномозговой пункции А-10х90 30 | 1 |
| 30 | Игла для спинномозговой пункции А-12 х120 30 | 1 |
| 31 | Игла лигатурная тупая левая № 3 | 1 |
| 32 | Игла лигатурная тупая правая № 3 | 1 |
| 33 | Игла хирургическая 0А1-0,7х55 | 50 |
| 34 | Игла хирургическая 3В1-0,6х20 | 20 |
| 35 | Игла хирургическая 3В1-0,7х28 | 20 |
| 36 | Игла хирургическая 3В1-1,1х50 | 20 |
| 37 | Игла хирургическая 3В1-1,2х55 | 20 |
| 38 | Игла хирургическая 4А1-0,6х20 | 50 |
| 39 | Игла хирургическая 4А1-0,6х30 | 50 |
| 40 | Игла хирургическая 4А1-0,7х45 | 50 |
| 41 | Игла хирургическая 4А1-0,7х50 | 50 |
| 42 | Игла хирургическая 4А1-0,8х32 | 5 |
| 43 | Игла хирургическая 4А1-0,9х36 | 10 |
| 44 | Игла хирургическая 4А1-1,0х45 | 10 |
| 45 | Игла хирургическая 4В1-0,6х20 | 30 |
| 46 | Игла хирургическая 4В1-1,0х45 | 20 |
| 47 | Игла хирургическая 4В1-1,2х55 | 50 |
| 48 | Иглодержатель сосудистый, 200 мм | 5 |
| 49 | Игольник  | 3 |
| 50 | Коловорот | 1 |
| 51 | Корнцанг изогнутый | 4 |
| 52 | Корнцанг прямой | 4 |
| 53 | Крючки хирургические пластинчатые по Фарабефу (комплект из 2 шт.) | 1 |
| 54 | Крючок трахеотомический острый | 2 |
| 55 | Крючок однозубый костный острый, 230 мм | 2 |
| 56 | Крючок хирургический 4-х зубый острый №2, 200 мм | 2 |
| 57 | Крючок хирургический 4-х зубый тупой №2, 200 мм | 2 |
| 58 | Крючок хирургический 4-х зубый тупой №4, 220 мм | 2 |
| 59 | Кусачки Дальгрена для взрослых | 1 |
| 60 | Кусачки костные для операций на позвоночнике с удлиненными ручками (по Листону) | 1 |
| 61 | Кусачки костные для операций на позвоночнике с удлиненными ручками (по Янсену) | 1 |
| 62 | Лезвие съемное, №24  | 20 |
| 63 | Ложка костная двухсторонняя острая | 2 |
| 64 | Комлект ложек нейрохирургических острых овальных односторонних  | 1 |
| 65 | Комлект ложек нейрохирургических овальных жестких острых  | 1 |
| 66 | Лопатка Буяльского для оттеснения внутренностей | 1 |
| 67 | Молоток хирургический  | 1 |
| 68 | Нож ампутационный большой | 1 |
| 69 | Нож ампутационный малый | 1 |
| 70 | Ножницы для разрезания повязок с пуговкой горизонтально изогнутые, 185 мм | 1 |
| 71 | Ножницы для рассечения мягких тканей в глубоких полостях вертикально изогнутые, 230 мм | 2 |
| 72 | Ножницы реберные гильотинные | 1 |
| 73 | Ножницы с одним острым концом прямые, 140 мм | 2 |
| 74 | Ножницы тупоконечные вертикально изогнутые, 140 мм | 4 |
| 75 | Ножницы тупоконечные вертикально изогнутые, 170 мм | 2 |
| 76 | Ножницы тупоконечные прямые, 140 мм | 2 |
| 77 | Пила проволочная витая | 6 |
| 78 | Пила рамочная | 1 |
| 79 | Пинцет анатомический общего назначения 150х2,5 | 10 |
| 80 | Пинцет анатомический общего назначения 200х2,5 | 4 |
| 81 | Пинцет зубчато-лапчатый ПХ 150х5,5  | 2 |
| 82 | Пинцет хирургический глазной большой прямой ПХ 100х0,6 | 1 |
| 83 | Пинцет хирургический общего назначения 150х2,5 | 10 |
| 84 | Пинцет хирургический общего назначения 200х2,5 | 4 |
| 85 | Пластина для оттеснения внутренностей | 1 |
| 86 | Ранорасширитель реечный для грудной полости с расходом зеркал от 0 до 165 мм | 1 |
| 87 | Ранорасширитель с кремальерой трехстворчатый | 1 |
| 88 | Распатор изогнутый малый | 1 |
| 89 | Распатор прямой | 1 |
| 90 | Распатор реберный с двойным изгибом левый | 1 |
| 91 | Распатор реберный с двойным изгибом правый | 1 |
| 92 | Расширитель трахеотомический | 1 |
| 93 | Ручка скальпеля большая, 130 мм (№4) | 2 |
| 94 | Ручки к проволочным пилам (пара) | 1 |
| 95 | Скальпель брюшистый средний Сб 150х40 | 10 |
| 96 | Скальпель остроконечный средний Со 150х40 | 2 |
| 97 | Комплект троакаров полостных  | 1 |
| 98 | Трубки трахеотомические (комплект) | 2 |
| 99 | Шпатель нейрохирургический двухсторонний с шириной рабочей части 8 мм | 1 |
| 100 | Шпатель нейрохирургический двухсторонний с шириной рабочей части 15 мм | 1 |
| 101 | Щипцы геморроидальные окончатые прямые | 2 |
| 102 | Щипцы для захватывания кишечной стенки | 4 |
| 103 | Щипцы кишечные окончатые для взрослых прямые, 240 мм | 1 |
| 104 | Щипцы кишечные окончатые для детей | 1 |
| 105 | Щипцы однозубые для оттягивания матки (пулевые) | 1 |
| 106 | Щипцы секвестральные изогнутые № 2 | 1 |
| 107 | Щипцы-кусачки костные с круглыми губками изогнутые | 1 |
| 108 | Щипцы-кусачки костные с круглыми губками прямые | 1 |
|   |   | 739 |

3) Срок поставки согласно графику (график составляется до заключения договора);

4)место представления (приема) документов – прт. Достык 220

Кабинет бухгалтерии. Окончательный срок подачи ценовых предложений до 10:00 23 февраля 2019 года;

5)дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями – ул. Достык 220, кабинет бухгалтерии в 12:00 22 февраля 2019 года.