**УТВЕРЖДАЮ**

**КГП на ПХВ «Городская клиническая больница №5»**

 **УОЗ г. Алматы**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Садыков Б.Н.**

**№357П от «03» сентября 2020 года**

**ТЕНДЕРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ**

**по закупу медицинских изделий, требующих сервисного обслуживания (медицинское оборудование), способом проведения тендера**

Настоящая тендерная документация, предоставляемая организатором тендера – КГП на ПХВ «Городская клиническая больница №5» Управления общественного здоровья г. Алматы потенциальным поставщикам для подготовки тендерных заявок и участия в тендере по закупумедицинских изделий, требующих сервисного обслуживания в рамках оснащения медицинских организации на 2020 год (далее-товар) для оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования (далее - Тендерная документация), разработана и утверждена в соответствии с Кодексом Республики Казахстан "О здоровье народа и системе здравоохранения" от 07 июля 2020 года №360-VI и с постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года №1729 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг» (далее – Правила) и содержит информацию и перечень документов, необходимых для проведения закупа медицинских изделий, требующих сервисного обслуживания.

**1. Предмет тендера**

 1. Настоящая Тендерная документация разработана с целью предоставления организатором закупа потенциальному поставщику полной информации об условиях, порядке проведения, и их участия в тендере по закупу медицинских изделий, требующих сервисного обслуживания в рамках оснащения медицинских организаций на 2020 год для подготовки тендерной заявки.

2. Заказчиком и организатором тендера по закупу Товаров выступает КГП на ПХВ «Городская клиническая больница №5» Управления общественного здоровья г. Алматы.

3. Тендер проводится с целью определения поставщиковпо закупу медицинских изделий, требующих сервисного обслуживания в рамках оснащения медицинских организаций на 2020 год (по лотам).

4. Выделенная сумма для данного тендера составляет **8 700 000,00** (**Восемь миллионов семьсот тысяч) тенге 00 тиын**, в том числе суммы, выделенные для закупа по каждому лоту, определены в Приложении № 1 к настоящей Тендерной документации.

Полный перечень закупаемых Товаров приведен в Приложении №1 к настоящей Тендерной документации.

**2. Содержание тендерной документации**

 5. Настоящая тендерная документация включает в себя:

1) состав тендерной документации, перечень документов, подлежащих представлению потенциальным поставщиком в подтверждение его соответствия требованиям главы 3 и закупаемых товаров - главы 4 Правил;

2) технические и качественные характеристики закупаемых товаров, включая технические спецификации (Приложение 2);

3) объем закупаемых товаров и суммы, выделенные для их закупа по лоту (Приложение 1);

4) место, сроки поставки товара;

5) условия платежей и проект договора закупа товаров по форме, утвержденным уполномоченным органом в области здравоохранения (Приложение 3);

6) требования к оформлению тендерной заявки (Приложение 4);

7) порядок, форму и сроки внесения гарантийного обеспечения тендерной заявки (Приложение 5);

8) указание на возможность и порядок отзыва тендерной заявки;

9) место и окончательный срок приема тендерных заявок, и срок их действия;

10) место, дату, время и процедуру вскрытия конвертов с тендерными заявками;

11) формы обращения потенциальных поставщиков за разъяснениями по содержанию тендерной документации при необходимости порядка проведения встречи с ними;

12) процедуру рассмотрения тендерных заявок;

13) условия предоставления потенциальным поставщикам – отечественным товаропроизводителям поддержки, определенные Правилами;

14) условия внесения, форму, объем и способ гарантийного обеспечения договора закупа (Приложение 10);

15) требования к языкам тендерной заявки, договора закупа;

16) сведения о квалификации согласно форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения (Приложение 6);

17) требования к товарам, установленные главой 4 Правил.

18) Опись документов, прилагаемых к заявке потенциального поставщика (Приложение 7);

19) Справка об отсутствии просроченной задолженности (Приложение 8);

20) Таблица цен потенциального поставщика (наименование потенциального поставщика, заполняется отдельно на каждый лот) (Приложение 9).

**3. Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному поставщику при закупе медицинских изделий, требующих сервисного обслуживания**

6. К тендеру допускаются потенциальные поставщики, гарантирующие поставку закупаемого товара, соответствующего по качеству требованиям, указанным в технической спецификации (Приложение 2 к настоящей Тендерной документации).

7. Для участия в тендере по закупу медицинских изделий, требующих сервисного обслуживания на 2020 год потенциальный поставщик должен соответствовать следующим квалификационным требованиям:

1) правоспособность (для юридических лиц), гражданская дееспособность (для физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность);

2) опыт работы на фармацевтическом рынке Республики Казахстан не менее одного года (данное требование не распространяется на производителей);

3) платежеспособность - не иметь налоговой задолженности, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, социальным отчислениям и отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование;

4) не подлежать процедуре банкротства либо ликвидации, финансово-хозяйственная деятельность не должна быть приостановлена в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан на момент проведения закупок;

5) не состоять в перечне недобросовестных потенциальных поставщиков (поставщиков);

6) правоспособность потенциального поставщика, осуществляющего виды деятельности, на занятие которыми необходимо получение разрешения, направление уведомления, подтверждается посредством информационных систем государственных органов в соответствии с Законом Республики Казахстан от 24 ноября 2015 года «Об информатизации». В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов, потенциальный поставщик представляет нотариально удостоверенную копию соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях».

8. Квалификационные требования применяются с учетом особенностей способа закупа, установленных Правилами.

 9. Заказчик, организатор закупа не предъявляют к потенциальному поставщику квалификационные требования, не предусмотренные Правилами.

Потенциальный поставщик в подтверждение его соответствия квалификационным требованиям представляет заказчику, организатору закупа документы и/или копии документов, предусмотренные Правилами на бумажном носителе или посредством веб-портала закупок.

Потенциальный поставщик по одному лоту тендера, представляет только одно торговое наименование с указанием производителя.

**4**. **Требования к товарам для оказания гарантированного объема**

**бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования.**

   10. К закупаемым медицинским изделиям, предназначенным для оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования, предъявляются следующие требования:

1) наличие регистрации медицинских изделий в Республике Казахстан в соответствии с положениями Кодекса и порядке, определенном уполномоченным органом в области здравоохранения (за исключением незарегистрированных медицинских изделий, входящих в состав медицинских изделий и не используемых в качестве самостоятельного изделия, ввезенных на территорию Республики Казахстан на основании заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным органом в области здравоохранения);

2) медицинских изделий хранятся и транспортируются в условиях, обеспечивающих сохранение их безопасности, эффективности и качества, в соответствии с Правилами хранения и транспортировки медицинских изделий, утвержденными уполномоченным органом в области здравоохранения;

3) маркировка, потребительская упаковка и инструкция по применению медицинских изделий соответствуют требованиям законодательства Республики Казахстан и порядку, установленному уполномоченным органом в области здравоохранения;

4) срок годности медицинских изделий на дату поставки поставщиком заказчику составляет:

не менее пятидесяти процентов от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности менее двух лет);

не менее двенадцати месяцев от указанного срока годности на упаковке (при сроке годности два года и более);

5) наличие предельной цены на медицинских изделий в порядке, установленном уполномоченным органом в области здравоохранения.

11. Заказчик, организатор закупа не устанавливают к товарам требований, не предусмотренных Правилами.

Требования к товарам применяются с учетом особенностей способа закупа, установленных Правилами.

**5. Разъяснение организатором тендера положений тендерной документации потенциальным поставщикам, получившим ее копию**

12. Потенциальный поставщик вправе запросить у организатора тендера разъяснения тендерной документации, но не позднее, чем *за десять календарных дней* до истечения окончательного срока приема тендерных заявок. Запросы потенциальных поставщиков необходимо направлять по следующим реквизитам организатора закупок: **БИН 990240002919**, **по адресу:** г. **Алматы, пр. Достык 220, Бухгалтерия.**

13. Организатор закупа не позднее *трех рабочих дней* со дня получения запроса дает разъяснение, направляемое всем потенциальным поставщикам, получившим тендерную документацию, на дату поступления запроса без указания автора запроса.

14. В срок не позднее *семи календарных дней* до истечения окончательного срока приема тендерных заявок заказчик или организатор закупа при необходимости по собственной инициативе или в ответ на запросы потенциальных поставщиков вносит изменения в тендерную документацию, о чем незамедлительно сообщается всем потенциальным поставщикам, представившим тендерные заявки или получившим тендерную документацию. При этом окончательный срок приема тендерных заявок продлевается на срок не менее *пяти календарных дней*.

15. Заказчик или организатор закупа при необходимости проводит встречу с потенциальными поставщиками для разъяснения условий тендера в месте и время, определенные тендерной документацией, о чем составляется протокол, включающий сведения о ходе и содержании встречи, который направляется всем потенциальным поставщикам, представившим тендерные заявки или получившим тендерную документацию.

**6.**Поддержка отечественного товаропроизводителя

16. В случае, если в тендере по лоту участвует один потенциальный поставщик, являющийся отечественным товаропроизводителем, тендерная заявка которого соответствует требованиям Правил, комиссия принимает решение о признании такого потенциального поставщика победителем тендера, с которым заключается договор поставки без применения способа закупа из одного источника. При этом при заключении договора цена товара не превышает цену первичного ценового предложения данного потенциального поставщика.

17. В случае, если в тендере по лоту участвуют два и более потенциальных поставщиков, один из которых потенциальный поставщик, являющийся отечественным товаропроизводителем, тендерная заявка которого соответствует требованиям Правил, комиссия принимает решение о признании такого потенциального поставщика победителем тендера, с которым заключается договор поставки без применения способа закупа из одного источника. При этом при заключении договора цена товара не превышает цену первичного ценового предложения данного потенциального поставщика.

18. В случае, если в тендере по лоту участвуют два и белее потенциальных поставщиков, являющихся отечественными товаропроизводителями, тендерные заявки которых соответствуют требованиям Правил, заказчик, организатор закупа рассматривают тендерные заявки потенциальных поставщиков, являющихся отечественными товаропроизводителями, а тендерные заявки других потенциальных поставщиков (при их наличии) отклоняются.

**7. Срок действия, содержание, предоставление, изменение и отзыв тендерных заявок**

19. Потенциальный поставщик, изъявивший желание участвовать в тендере, до истечения окончательного срока приема тендерных заявок представляет заказчику/организатору закупа в запечатанном виде тендерную заявку, составленную в соответствии с положениями тендерной документации.

20. Тендерная заявка, поступившая по истечении окончательного срока приема тендерных заявок, не вскрывается и возвращается потенциальному поставщику.

21. Срок действия тендерной заявки составляет не менее сорока пяти календарных дней, исчисляемых со дня окончательного приема тендерных заявок. Тендерная заявка, имеющая более короткий срок действия, подлежит отклонению.

22. Тендерная заявка состоит из основной части, технической части и гарантийного обеспечения. В случае привлечения соисполнителя, потенциальный поставщик также прилагает к тендерной заявке копии разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа, полученных (направленных) в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях», сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов, подтверждающих права соисполнителя на осуществление деятельности или действий (операций).

23. Основная часть тендерной заявки содержит:

1) заявку на участие в тендере по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения. На электронном носителе представляется опись прилагаемых к заявке документов по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения;

2) копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица либо справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица;

3) копию устава для юридического лица (в случае, если в уставе не указан состав учредителей, участников или акционеров, также представляется выписка о составе учредителей, участников или копия учредительного договора или выписка из реестра действующих держателей акций после даты объявления);

4) копию документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица, выданного соответствующим государственным органом, копию документа, удостоверяющую личность;

5) копии разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа, полученных (направленных) в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях», сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов, потенциальный поставщик представляет нотариально удостоверенную копию соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях»;

6) сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности налогоплательщика, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, социальным отчислениям и отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование, полученные посредством веб-портала «электронного правительства» не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов;

7) подписанный оригинал справки банка, в котором обслуживается потенциальный поставщик, об отсутствии просроченной задолженности по всем видам его обязательств, длящейся более трех месяцев перед банком, согласно типовому плану счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня, ипотечных организациях и акционерном обществе «Банк Развития Казахстана», утвержденному постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 января 2011 года № 3 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6793), по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения (если потенциальный поставщик является клиентом нескольких банков или иностранного банка, то представляется справка от каждого из таких банков, за исключением филиалов и представительств потенциального поставщика, расположенных за границей), выданной не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов;

8) сведения о квалификации по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения;

9) копию сертификата о соответствии объекта требованиям надлежащей дистрибьюторской практики (GDP) при закупе медицинских изделий для получения преимущества на заключение договора закупа;

10) если потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан и не зарегистрирован в качестве налогоплательщика Республики Казахстан, то им представляется оригинал или копия письма органа государственных доходов Республики Казахстан о том, что данный потенциальный поставщик - нерезидент Республики Казахстан и не состоит на налоговом учете;

11) заявленную потенциальным поставщиком таблицу цен по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, включающую фактические затраты потенциального поставщика, из которых формируется конечная цена заявленных медицинских изделий, включая цену сопутствующих услуг;

12) сопутствующие услуги;

13) оригинал документа, подтверждающего внесение гарантийного обеспечения тендерной заявки;

14) копию акта проверки наличия условий для хранения и транспортировки изделий медицинского назначения, выданного территориальными подразделениями уполномоченного органа в сфере обращения лекарственных средств, при необходимости - акта санитарно-эпидемиологического обследования о наличии «холодовой цепи» (акты должны быть выданы не позднее одного года до даты вскрытия конвертов с заявками). В случаях представления потенциальным поставщиком сертификата надлежащей дистрибьюторской практики (GDP), отечественным товаропроизводителем - сертификата о соответствии объекта требованиям надлежащей производственной практики (GMP) или сертификата о соответствии объекта требованиям надлежащей аптечной практики (GPP), вышеуказанные акты не представляются;

15) документы, подтверждающие соответствие потенциального поставщика квалификационным требованиям, установленным пунктом 13 Правил;

16) письмо об отсутствии аффилированности в соответствии с пунктом 9 Правил;

17) письмо о согласии на расторжение договора закупа в случае выявления фактов, указанных в пункте 9 Правил, в порядке, установленном Правилами;

18) копию документа, подтверждающего владение на праве собственности или праве владения и пользования объектом фармацевтической деятельности, в соответствии с адресом, указанным в разрешении и (или) уведомлении на занятие соответствующей фармацевтической деятельностью и (или) реализацию медицинской техники и изделий медицинского назначения.

  24. Техническая часть тендерной заявки содержит:

1) технические спецификации с указанием точных технических характеристик заявленного товара на бумажном носителе и электронном носителе в формате \*doc);

2) документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям Правил и тендерной документации.

25. Потенциальный поставщик при необходимости отзывает заявку в письменной форме до истечения окончательного срока их приема.

26. Не допускается внесение изменений в тендерные заявки после истечения срока представления тендерных заявок.

**8. Гарантийное обеспечение тендерной заявки**

27. Вместе с тендерной заявкой потенциальный поставщик вносит гарантийное обеспечение в размере одного процента от суммы, выделенной для закупа товаров.

 28. Гарантийное обеспечение тендерной заявки (далее - гарантийное обеспечение) представляется в виде:
      1) гарантийного денежного взноса, который вносится на банковский счет заказчика или организатора закупа либо на счет, предусмотренный бюджетным кодексом Республики Казахстан для организаторов закупа, являющихся государственными органами и государственными учреждениями;
      2) банковской гарантии по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.

Гарантийное обеспечение тендерной заявки в виде залога денег вносится потенциальным поставщиком на следующий счет организатора тендера:

**БИН 990240002919, РНН 600900095104, БИК HSBKKZKX, ИИК KZ166010131000252634, АЛМАТИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ФИЛИАЛ АО "Народный Банк Казахстана" г. Алматы**.

29. Срок действия гарантийного обеспечения составляет не менее срока действия тендерной заявки.

30. Гарантийное обеспечение возвращается потенциальному поставщику в течение пяти рабочих дней в случаях:

1) истечения срока действия тендерной заявки (за исключением тендерной заявки победителя тендера);

2) отзыва тендерной заявки потенциальным поставщиком до истечения окончательного срока их приема;

3) отклонения тендерной заявки по основанию несоответствия положениям тендерной документации;

4) признания победителем тендера другого потенциального поставщика;

5) прекращения процедур закупа без определения победителя тендера;

6) вступления в силу договора закупа и внесения победителем тендера гарантийного обеспечения исполнения договора закупа.

31. Гарантийное обеспечение не возвращается потенциальному поставщику, если он:
1) отозвал или изменил тендерную заявку после истечения окончательного срока приема тендерных заявок;

2) победитель уклонился от заключения договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг после признания победителем тендера;

3) признан победителем и не внес либо несвоевременно внес гарантийное обеспечение договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг.

**9. Валюта тендерной заявки и платежа**

32. Цены тендерных заявок потенциальных поставщиков должны быть выражены в тенге.

33. Фактическая оплата поставщикам производится в тенге по мере выделения Министерством здравоохранения Республики Казахстан бюджетных средств до конца 2020 года.

**10. Требования к языку составления и предоставления тендерной заявки, договора закупа**

34. Тендерная заявка, подготовленная потенциальным поставщиком, а также вся корреспонденция и документы, касательно тендерной заявки составляются и представляются на государственном либо русском языках. Сопроводительная документация и печатная литература, предоставляемые потенциальным поставщиком, могут быть составлены на другом языке при условии, что к ним будет прилагаться точный, нотариально засвидетельствованный перевод соответствующих разделов на языке тендерной заявки.

**11. Оформление, порядок, место и окончательный срок представления тендерных заявок**

35. Тендерная заявка представляется в прошитом и пронумерованном виде, последняя страница скрепляется подписью первого руководителя или уполномоченного лица, а также печатью потенциального поставщика (при наличии). Техническая спецификация тендерной заявки и оригинал гарантийного обеспечения закупа прикладываются к тендерной заявке отдельно и запечатываются с тендерной заявкой в один конверт. Техническая спецификация представляется в прошитом и пронумерованном виде, последняя страница ее подлежит скреплению подписью первого руководителя или уполномоченного лица, а также печатью потенциального поставщика (при наличии).

 36. Тендерная заявка печатается либо пишется несмываемыми чернилами и подписывается потенциальным поставщиком. Не допускается внесение в текст тендерной заявки вставок между строками, подтирок или приписок, за исключением случаев необходимости исправления грамматических или арифметических ошибок.

37. Тендерная заявка запечатывается в конверт, в котором указываются наименование и юридический адрес потенциального поставщика. Конверт подлежит адресации заказчику или организатору закупа по адресу, указанному в тендерной документации, и содержит слова **«Тендер по закупу медицинских изделий, требующих сервисного обслуживания (медицинское оборудование)» и «Не вскрывать до 12.00 часов «23» сентября 2020 года».**

38. Тендерные заявки представляются потенциальными поставщиками либо их уполномоченными представителями организатору тендера нарочно или с использованием заказной почтовой связи по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Достык, 220, Бухгалтерия.

Окончательный срок предоставления тендерных заявок – **до 10.00 часов «23» сентября 2020 года.**

 39. Все тендерные заявки, полученные организатором тендера после истечения окончательного срока представления тендерных заявок, не регистрируются, не вскрываются и возвращаются представившим их потенциальным поставщикам по реквизитам, указанным на конвертах с заявками на участие в тендере либо лично соответствующим уполномоченным представителям потенциальных поставщиков под расписку о получении.

40. Представленные потенциальными поставщиками или их уполномоченными представителями тендерные заявки регистрируются секретарем тендерной комиссии в соответствующем журнале с указанием даты и времени приема тендерной заявок.

41. Не подлежат приему и регистрации конверты с тендерными заявками с нарушением требований к оформлению конвертов с тендерными заявками, предусмотренными настоящей тендерной документацией.

**13. Вскрытие конвертов с тендерными заявками**

42. Вскрытие конвертов с тендерными заявками производится тендерной комиссией в присутствии всех прибывших потенциальных поставщиков или их уполномоченных представителей в **12.00 часов «23» сентября 2020 года**, по адресу: **г. Алматы, пр. Достык, 220, Конференц-зал.**

43. Вскрытию подлежат конверты с заявками потенциальных поставщиков, представленные в сроки и в порядке, установленные в объявлении (уведомлении) организатора тендера и настоящей тендерной документацией.

44. В случае, если на тендер (лот) представлена только одна тендерная заявка, то данная заявка также вскрывается.

45. Присутствующие на процедуре вскрытия конвертов с тендерными заявками уполномоченные представители потенциальных поставщиков, подтверждая свое присутствие, должны предъявить документы, подтверждающие их полномочия и зарегистрироваться в журнале регистрации потенциальных поставщиков, ***не позднее «23» сентября 2020 года до 10 часов 00 минут.***

46.Вскрывая конверты, секретарь тендерной комиссии объявляет наименование и адрес потенциальных поставщиков, от которых поступили тендерные заявки, заявленные цены по каждому лоту, условия поставки и оплаты, порядок отзыва тендерных заявок, информацию о документах, составляющих тендерную заявку, и вносит данные сведения в протокол вскрытия конвертов.

**14. Оценка и сопоставление тендерных заявок**

47. Тендерная комиссия осуществляет оценку и сопоставление тендерных заявок.

48. В целях уточнения соответствия потенциальных поставщиков квалификационным требованиям в части их непричастности к процедуре банкротства либо ликвидации тендерная комиссия рассматривает информацию, размещенную на интернет-ресурсе уполномоченного органа, осуществляющего контроль за проведением процедур банкротства либо ликвидации, в части их наличия в перечне недобросовестных поставщиков рассматривает информацию на интернет-ресурсе уполномоченного органа в области здравоохранения.

49. Тендерная комиссия отклоняет тендерную заявку в целом или по лоту в случаях:

1) непредставления гарантийного обеспечения тендерной заявки в соответствии с требованиями Правил;

2) непредставления копии свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица либо справки о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица;

3) непредставления копии устава или выписки о составе учредителей, участников или выписки из реестра держателей акций или копии учредительного договора в случаях, предусмотренных настоящими Правилами; 4) непредставления копии документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица, выданного соответствующим государственным органом, копии документа, удостоверяющего личность (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность); 5) непредставления копий разрешений (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа, полученных (направленных) в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях», сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов, либо непредставления нотариально удостоверенных копий соответствующего разрешения (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях», в случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов;  6) непредставления сведений об отсутствии (наличии) налоговой задолженности налогоплательщика, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, социальным отчислениям и отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование, полученных посредством веб-портала «электронного правительства» не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов;

7) наличия в сведениях соответствующего органа государственных доходов информации о налоговой задолженности, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, социальным отчислениям, отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование (за исключением сумм, по которым изменены сроки уплаты, не отраженных в общей сумме задолженности);

8) непредставления подписанного оригинала справки банка об отсутствии просроченной задолженности согласно требованиям настоящих Правил;

9) наличия в справке банка или филиала банка просроченной задолженности по обязательствам потенциального поставщика, длящейся более трех месяцев, предшествующих дате выдачи данной справки;

10) непредставления сведений о квалификации по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения;

11) непредставления технической спецификации в соответствии с требованиями Правил;

12) представления потенциальным поставщиком технической спецификации, не соответствующей требованиям тендерной документации и Правил;

13) установления факта представления недостоверной информации по квалификационным требованиям и требованиям к товарам, приобретаемым в рамках Правил;

14) применения процедуры банкротства, ликвидации и (или) наличия в перечне недобросовестных поставщиков;

15) непредставления документов, подтверждающих соответствие предлагаемых товаров, требованиям, предусмотренным главой 4 Правил;

16) непредставления копии акта проверки наличия условий для хранения и транспортировки изделий медицинского назначения, выданного территориальными подразделениями уполномоченного органа в сфере обращения лекарственных средств, при необходимости акта санитарно-эпидемиологического обследования о наличии «холодовой цепи» в соответствии с подпунктом 14) пункта 64 Правил, за исключением случаев представления потенциальным поставщиком сертификата надлежащей дистрибьюторской практики (GDP), отечественным товаропроизводителем - сертификата о соответствии объекта требованиям надлежащей производственной практики (GMP), сертификата надлежащей аптечной практики (GPP) при закупе фармацевтических услуг;

17) несоответствия требованиям пункта 17 настоящих Правил, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 18 Правил;

18) установленных пунктами 26, 33 настоящих Правил;

19) если тендерная заявка имеет более короткий срок действия, чем указано в условиях тендерной документации;

20) если не представлена либо представлена неподписанная таблица цен;

21) представления потенциальным поставщиком цены товара, превышающей цену, выделенную для закупа по соответствующему лоту, и (или) предельную цену по торговому наименованию товара;

22) представления тендерной заявки в непрошитом виде, с непронумерованными страницами, не заверенной подписью, без указания на конверте наименования или юридического адреса потенциального поставщика, заказчика или организатора закупа;

23) несоответствия потенциального поставщика и (или) соисполнителя предъявляемым квалификационным требованиям;

24) непредставления информации об отсутствии аффилированности в соответствии с пунктом 9 Правил;

25) непредставления согласия на расторжение договора закупа в случае выявления фактов, указанных в пункте 9 настоящих Правил, в порядке, установленном Правилами;

26) установления инициирования процедуры банкротства либо ликвидации, приостановления финансово-хозяйственной деятельности, в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан на момент проведения закупок;

27) установления факта привлечения к ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по заключенным в течение последних двух лет договорам на основании решения суда, вступившего в законную силу.

50. Если тендер в целом или какой-либо его лот признаны несостоявшимися, заказчик или организатор закупа изменяют содержание и условия тендера и проводят повторный тендер в соответствии с разделом 2 Правил.

51. Если тендер в целом или какой-либо лот признаны несостоявшимися по основанию подачи только одной заявки, соответствующей требованиям тендерной документации, то заказчиком или организатором закупа осуществляется закуп способом из одного источника у потенциального поставщика, подавшего данную заявку.

52. Закуп способом тендера или его какой - либо лот признаются несостоявшимися по одному из следующих оснований: 1) отсутствия представленных тендерных заявок; 2) представления менее двух тендерных заявок; 3) если не допущен ни один потенциальный поставщик; 4) если допущен один потенциальный поставщик. 53. Победитель тендера определяется на основе наименьшей цены.

**15. Подведение итогов тендера**.

54. Итоги тендера подводятся в течение десяти календарных дней со дня вскрытия конвертов с тендерными заявками, о чем составляется протокол, в который включаются:

1. наименования и краткое описание товаров;
2. сумма закупа;
3. наименования, местонахождение и квалификационные данные потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки;
4. цена и другие условия каждой тендерной заявки в соответствии с тендерной документацией;
5. изложение оценки и сопоставления тендерных заявок;
6. основания отклонения тендерных заявок;
7. наименования и местонахождение победителя(ей) по каждому лоту тендера и условия, по которым определен победитель, с указанием торгового наименования;
8. наименования и местонахождение участника каждого лота тендера, предложение которого является вторым после предложения победителя с указанием торгового наименования;
9. основания, если победитель тендера не определен;
10. срок, в течение которого надлежит заключить договор закупа;
11. информация о привлечении экспертной комиссии.

 55. В течение трех календарных дней со дня подведения итогов тендера, заказчик или организатор закупа уведомляют потенциальных поставщиков, принявших участие в тендере, о результатах тендера путем размещения протокола итогов на интернет-ресурсе заказчика или организатора закупа.

 56. Протокол об итогах тендера размещается на интернет-ресурсе заказчика или организатора закупа. Организатор закупа в течение трех календарных дней со дня подведения итогов направляет заказчику заверенные копии протокола итогов закупа и техническую спецификацию товаров победителя.

**16. Заключение договора закупа**

57. Заказчик в течение пяти календарных дней со дня подведения итогов тендера либо получения итогов закупа от организатора закупа направляет потенциальному поставщику подписанный договор закупа или договор на оказание фармацевтических услуг, составляемый по формам, утвержденным уполномоченным органом в области здравоохранения.

58. В течение десяти рабочих дней со дня получения договора победитель тендера подписывает его либо письменно уведомляет заказчика о несогласии с его условиями или отказе от подписания. Непредставление в указанный срок подписанного договора или уведомления о несогласии с условиями считается отказом от его заключения. Срок разрешения разногласий не должен превышать двух рабочих дней.

59. Договор закупа вступают в силу со дня подписания его уполномоченными представителями сторон, если иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан.

60. Если победитель тендера уклонился от подписания договора закупа в установленный срок или не уведомил заказчика о несогласии с его условиями, то заказчик заключает договор с участником тендера, соответствующим требованиям Правил, и ценовое предложение которого является вторым после предложения победителя.

61. Не допускается внесение каких-либо изменений и (или) новых условий в договор (за исключением уменьшения цены товара, объема), которые изменяют содержание предложения, явившегося основой для выбора поставщика, в том числе замена торгового наименования, указанного в договоре другим торговым наименованием.

62. Внесение изменения в заключенный договор при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора поставщика, допускается:

1) по взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на товары и соответственно цены договора;

2) по взаимному согласию сторон в части уменьшения объема товаров, фармацевтических услуг.

63. Допускается проведение переговоров заказчиком либо организатором закупа с потенциальным поставщиком, признанным победителем тендера, с целью уменьшения цены товара до подписания договора закупа. Потенциальный поставщик принимает решение по своему усмотрению о согласии или несогласии на уменьшение цены товара, что не является основанием для отказа заказчиком либо организатором закупа в подписании договора с потенциальным поставщиком, признанным победителем тендера.

**17. Порядок внесения обеспечения исполнения договора**

 64. Содержание, форма и условия внесения гарантийного обеспечения договора закупа (далее - гарантийное обеспечение) определяются заказчиком или организатором закупа в соответствии с положениями Правил и подлежат включению в тендерную документацию, договор закупа.

 65. Гарантийное обеспечение составляет три процента от цены договора закупа и представляется в виде:

 1) гарантийного взноса в виде денежных средств, размещаемых в обслуживающем банке заказчика;

 2) банковской гарантии, выданной в соответствии с нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан, по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения.

 66. Гарантийное обеспечение в виде гарантийного взноса денежных средств вносится потенциальным поставщиком на соответствующий счет заказчика.

 67. Гарантийное обеспечение не вносится, если цена договора закупа не превышает двухтысячекратного размера месячного расчетного показателя на соответствующий финансовый год.

 68. Гарантийное обеспечение исполнения договора закупа вносится поставщиком не позднее десяти рабочих дней со дня его вступления в силу, если им не предусмотрено иное.

Гарантийное обеспечение исполнения договора закупа не возвращается заказчиком поставщику в случаях:

 1) расторжения договора закупа в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиком договорных обязательств;

 2) неисполнения или исполнения ненадлежащим образом своих обязательств по договору поставки (нарушение сроков поставки, поставка некачественных изделий медицинского назначения и нарушение других условий договора);

 3) неуплаты штрафных санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение, предусмотренных договором закупа.

**18. Поддержка предпринимательской инициативы**

69. Преимущество на заключение договоров в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования имеют потенциальные поставщики, получившие в соответствии с требованиями законодательства в области здравоохранения Республики Казахстан сертификат о соответствии объекта требованиям:

1) надлежащей дистрибьюторской практики (GDP) при закупе изделий медицинского назначения по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи;

70. Для получения преимущества на заключение договора закупа к тендерной заявке:

потенциальные поставщики при закупе изделий медицинского назначения прикладывают сертификат о соответствии объекта требованиям надлежащей дистрибьюторской практики (GDP), полученный в соответствии с требованиями законодательства в области здравоохранения Республики Казахстан;

71. Если в тендере по лоту участвует только один потенциальный поставщик, представивший тендерную заявку, соответствующую требованиям Правил, сертификат о соответствии объекта требованиям надлежащей производственной практики GMP или надлежащей дистрибьюторской практики GDP, в соответствии с требованиями, указанными в пункте 30 Правил, комиссия принимает решение о признании такого потенциального поставщика победителем тендера, с которым заключается договор поставки без применения способа закупа из одного источника. При этом при заключении договора цена товара не превышает цену первичного ценового предложения данного потенциального поставщика.

72. Если в тендере по лоту участвует два и более потенциальных поставщиков, один из которых потенциальный поставщик, представивший тендерную заявку, соответствующую требованиям Правил, сертификат о соответствии объекта надлежащей производственной практики GMP или надлежащей дистрибьюторской практики GDP, в соответствии с требованиями, указанными в пункте 30 настоящих Правил, комиссия принимает решение о признании потенциального поставщика, представившего сертификат о соответствии объекта требованиям надлежащей производственной практики GMP или надлежащей дистрибьюторской практики GDP, победителем тендера, с которым заключается договор поставки без применения способа закупа из одного источника. При этом при заключении договора цена товара не превышает цену первичного ценового предложения данного потенциального поставщика.

73. Если в тендере по лоту участвуют два и более потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки, соответствующие требованиям Правил, сертификаты о соответствии объекта требованиям надлежащей производственной практики GMP или надлежащей дистрибьюторской практики GDP, в соответствии с требованиями, указанными в пункте 30 Правил, то комиссия рассматривает только их тендерные заявки, а тендерные заявки других потенциальных поставщиков (при их наличии) отклоняются.

**19. Специальные положения закупа** медицинских изделий

74. Вскрытые тендерные заявки не возвращаются потенциальным поставщикам, за исключением оригинала банковской гарантии. При этом заказчик или организатор тендера должен сохранить копию данного документа.

 75. В случаях выявления нарушений при проведении закупа, руководитель заказчика, организатор закупа признают такой закуп в целом либо по соответствующим лотам недействительным.

76. Электронный адрес интернет-ресурса Заказчика, на котором планируется размещать информацию, подлежащую опубликованию: **https://gkb5.kz .**

Приложение 1

к Тендерной документации

**Перечень закупаемых товаров**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ лота** | **Наименование****Заказчика** | **Наименование товара\*** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Условия поставки (в соответствии с Инкотермс 2010)** | **Срок поставки товара** | **Место поставки товара** | **Размер авансового платежа, в %** | **Сумма выделенная для закупа** |
| 1 | КГП на ПХВ «Городская клиническая больница №5» УОЗ г. Алматы | Аппарат электрохирургический в комплекте | шт | 1 | DDPпункт назначения  | По заявке заказчика в течение 15 календарных дней | г.Алматы, пр. Достык, 220 | 0% | 8 700 000,00 |

\*Полное описание товаров указывается в технической спецификации

Приложение 2

к Тендерной документации

**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ**

 **Лот № 1 –** Аппарат электрохирургический в комплекте

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Критерии** | **Описание** |
| **1** | **Наименование медицинской техники (далее – МТ)***(в соответствии с государственным реестром МТ с указанием модели, наименования производителя, страны)* | Аппарат электрохирургический **SPECTRUM** в комплекте, производительEMED sP.Zo.o.sP.K. (Польша) |
| **2** | **Наименование МТ, относящейся к средствам измерения** (*с указанием модели, наименования производителя, страны)* | не подлежит внесению в Реестр ГСИ РК. |
| **3** | **Требования к комплектации** | *№**п/п* | *Наименование комплектующего к МТ* *(в соответствии с государственным реестром МТ )* | *Модель/марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к МТ* | *Требуемое количество**(с указанием единицы измерения)* |
| *Основные комплектующие* |
| 1 | Аппарат электрохирургический SPECTRUM в комплекте | Аппарат электрохирургический SPECTRUM в комплекте(Full-option)**:**Ультрасовременная хирургическая система. Полная поддержка хирурга в операционной.Функции поддержки хирурга во время процедуры: • **SmartDevice System** - определение и идентификация соединённых инструментов. Автоматическая настройка операционных режимов, выходных параметров соединённого инструмента. Сохранение настроек на каждый инструмент;• **SpectrumResult** – контроль, корректировка параметров мощности;• **Управление электрохирургической системой** **с доступом ко всем функциям диатермии** - 10-дюймовый сенсорный экран, 800 × 600 пикселей, встроенная регулировка яркости, выбор графических версий экрана (светлые/тёмные скины), 3 графических версии пользовательского интерфейса; • **Универсальные разьемы SDS** – 6-ти пиновый разъём системы SmartDevice с автоматическим распознаванием типа соединённого инструмента. Монополярные и биполярные инструменты в том же выходе – 2 шт;• Монополярный и биполярный разъем евростандарт – 2шт;• **Обновление системы программного обеспечения** - порт USB;• **Связь с пользователем** – наличие команд голосового общения с пользователем на разных языках, наличие регулировки громкости;• **Современное программное обеспечение** - доступ и обновление системы языковыми версиями в соответствии с индивидуальными потребностями пользователя;**ОСОБЕННОСТИ БЕЗОПАСНОСТИ:****Авто Тест** - внутренний тест правильности работы диатермии, всех компонентов системы, соединённых аксессуаров;**NEM система** - беспрерывный контроль качества прилегания нейтрального электрода в течение всей процедуры; **Оптическая индикация** 7 уровней, требуемое сопротивление < 240 Ω;**Автоматическая регулировка мощности** - в пределах, выбранных пользователем;**Система EndoDetect** – полностью контролируемый процесс резания при процедурах полипэктомии, система обнаружения закрытия петли;**Защита от перегрузки** - температурный мониторинг всех критических компонентов системы;**Защита от поражения электрическим током** - класс - I / CF с защитой от импульса дефибриллятора;**Низкочастотные утечки тока** - согласно IEC 60601-1;**Высокочастотные утечки тока** - согласно IEC 60601-2-2;**Частота работы генератора** - 333 kHz;**Импульсное сопротивление дефибрилляции** - согласно EN 60601-1 управление НЭ;**Сервисные сообщения** - на дисплее в графической форме, с детальным описанием проблемы.**МОНОПОЛЯРНАЯ РЕЗКА**Монополярный разрез с различными уровнями гемостаза - 9 эффектов / 350Вт;Монополярный деликатный разрез для малых и точных структур - 9 эффектов / 50Вт;Монополярный разрез с высушиванием - 9 эффектов / 150Вт;Эндоскопический монополярный разрез для процедур полипэктомии (S) - 9 уровней;Эндоскопический монополярный разрез для процедур папиллотомии (S) – 9 уровней;Монополярный разрез в жидкости для артроскопических процедур (S) - 9 уровней;Монополярный разрез в жидкости для урологических процедур (S) - 9 уровней;Монополярный разрез в жидкости для гинекологических процедур (S) – 9 уровней;Монополярный улучшенный аргоном разрез (S) - 9 эффектов / 350Вт;Эндоскопический монополярный разрез для процедур мукозэктомии. - 9 уровней.**МОНОПОЛЯРНАЯ КОАГУЛЯЦИЯ**Монополярная контактная коагуляция низким вольтажом - 9 эффектов / 200Вт;Монополярная контактная когуляция - 9 эффектов / 200Вт;Монополярная не контактная коагуляция высоким вольтажом - 80W;Монополярная коагуляция для контактного и не контактного использования - 9 эффектов / 200Вт;Деликатный эндоскопический спрей коагуляции для не контактной коагуляции (S) – 30Вт;Монополярная коагуляция плазмой аргона (S) - 80Вт;Монополярная деликатная коагуляция аргоном для эндоскопических процедур (S) - 40Вт;Монополярный пульс аргон коагуляция для эндоскопических процедур (S) – 40Вт;Монополярная коагуляция в жидкости для урологических процедур (S) - 9 уровней;Монополярная коагуляция в жидкости для артроскопических процедур (S) - 9 уровней;Монополярная коагуляция в жидкости для гинекологических процедур (S) - 9 уровней.**БИПОЛЯРНАЯ РЕЗКА**Биполярный разрез с различными уровнями гемостаза (S) - 9 эффектов / 120Вт;Биполярный разрез в жидкости для урологических процедур (S) – 9 уровней;Биполярный разрез в жидкости для гинекологических процедур (S) – 9 уровней;Биполярный разрез в жидкости для артроскопических процедур (S) - 9 уровней.**БИПОЛЯРНАЯ КОАГУЛЯЦИЯ**Биполярная коагуляция низким вольтажом - 9 эффектов / 120Вт;Автозапуск / АвтостопБиполярная коагуляция высоким вольтажом - 9 уровней/ 120Вт *Автостоп*; Биполярная коагуляция в жидкости для урологических процедур (S) - 9 уровней;Биполярная коагуляция в жидкости для гинекологических процедур (S) - 9 уровней;Биполярная коагуляция в жидкости для артроскопических процедур (S) - 9 уровней;Sciss Bi-Coag (S) - 9 уровней.**ОДНОВРЕМЕННЫЕ РЕЖИМЫ**Двойная резка в монополярном режиме;Двойная коагуляция в монополярном режиме.**АРГОН**Тип газа - Чистый аргон 4.8 (99,998%) или выше;Давление газа на входе - 0.3-0.5 [MPa];Отток газа - 0.1-10.0 [л/мин], регулируется 0.1 [л/мин], во всем диапазоне;Манометр - Редуктор на аргонном цилиндре.**ThermoStapler®** (Биполярный режим для герметизации больших кровеносных сосудов и пучков ткани);Система герметизации сосудов - 9 эффектов / 300Вт;Автостоп - автоматическая остановка процесса герметизации после архивации оптимального эффекта.**ДРУГИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА**Разъём системы SmartDevice – 2 штСистема SpectrumResult - автоматическое регулирование мощности;Память программы - 105 различных областей памяти 7 групп;Беспроводной ножной переключатель - Простота в эксплуатации, без кабеля;Выходы - доступны различные конфигурации розеток.**ВЕС И РАЗМЕРЫ**Длина - 495 мм;Ширина - 415 мм;Высота - 225 мм;Вес - 12,2 кг.**ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ**Напряжение питания220-240 [В] +/- 10% 50/60 [Гц] или 110-120 [В] +/- 10% 50/60 [Гц];Номинальная потребляемая мощность - 1350 [ВА].**(S)** - Специализированный режим доступен только для подключенного кабеля / инструмента SDS | 1 |
| *Дополнительные комплектующие* |
| 2 | Тележка для электрохирургического аппарата | Тележка SpectrumLine с корзиной, стабилизирующие штырьки, ящик для баллонов (2 x 10л или 5) л,Дополнительная полка для аксессуаров | 1 шт |
| 3 | Кабель для электрохирургического аппарата | Кабель заземления 5m | 1 шт |
| 4 | Кабель для электрохирургического аппарата | Сетевой кабель 4m | 1 шт |
| 5 | Педаль для электрохирургического аппарата | Педаль тройная, MultiSwitch, беспроводная | 1 шт |
| 6 | Рукоятки для электродов | ВЧ инструмент с активацией на инструменте, кабель 5m | 2 шт |
| 7 | Электрохирургический Электрод | Электрод-нож, 4mm | 2 шт |
| 8 | Электрохирургический Электрод | Электрод-ланцет, 4mm | 2 шт |
| 9 | Электрохирургический Электрод | Электрод-шарик, 4mm | 2 шт |
| 10 | Нейтральный электрод для электрохирургии | Нейтральный электрод, одноразовый, 176x122mm, 110cm2, 10 x 5 pcs. | 2 уп |
| 11 | Кабель для электрохирургического аппарата | Кабель для одноразового нейтрального электрода, L: 5m | 2 шт |
| 12 | Кабель для электрохирургического аппарата | Биполярный кабель, стандартный, прямой штекер, L: 5m | 2 шт |
| 13 | Электрохирургический пинцет | Биполярный пинцет, прямой, 1mm, L: 195mm | 1 шт |
| 14 | Электрохирургический пинцет | Биполярный пинцет, Байонет, 1mm, L: 195mm | 1 шт |
| 15 | Электрохирургический пинцет | Биполярный пинцет, бранш изогнутый, 2mm, L: 195 mm | 1 шт |
| *Расходные материалы и изнашиваемые узлы:* |
|  |  |  |  |
| **4** | **Требования к условиям эксплуатации** | Электрическая сеть 220В, мощность 2,5 кВтПлощадь помещения: не менее 10 кв. м. |
| **5** | **Условия осуществления поставки МТ** *(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)* | DDP |
| **6** | **Срок поставки МТ и место дислокации**  | 90 дней, проспект Достык 220, Алматы, 050000Городская клиническая больница №5 г. Алматы |
| **7** | **Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц** | Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев*.*Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей;- замене или восстановлении отдельных частей МТ;- настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.;- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |

Дополнительные требования к поставляемому товару

 Товар должен быть новым, обязательно упакованным, промаркированным с указанием наименования, страны-производителя и произведен не раньше 2019 года.

Каждая единица товара должна быть снабжена технической и эксплуатационной документацией на казахском и/или русском языках.

Программное обеспечение товара должно быть совместимым с настроечным оборудованием, которое поставляется вместе с товаром.

Товар должен иметь документ, подтверждающий наличие регистрации в Республике Казахстан, в случае если товар не подлежит регистрации, поставщик должен предоставить документ, выданный соответствующим органом о том, что товар не подлежит регистрации в Республике Казахстан.

Приложение 3
к Тендерной документации

|  |
| --- |
| **Типовой договор о закупках товаров** |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г.(Местонахождение) |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемый (ое) (ая)(полное наименование Заказчика)в дальнейшем – «Заказчик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии) уполномоченного лицас одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(полное наименование Поставщика – победителя тендера)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемый (ое) (ая) в дальнейшем – «Поставщик»,в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии) уполномоченного лица, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,(устава, положения)с другой стороны, на основании Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 и протокола об итогах закупа способом \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (указать способ) по закупу (предмет закупа), прошедшего в году \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ года заключили настоящий Договор закупа (далее – Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем: |
| 1. **ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**
 |
| 1. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:
2. Настоящий Договор;
3. Перечень закупаемых товаров (Приложение № 1 к Договору);
4. Техническая спецификация (Приложение № 2 к Договору).
5. обеспечение исполнения Договора.
 |
| 1. **ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ**
 |
| 1. В данном Договоре нижеперечисленные понятия будут иметь следующее толкование:
 |
| 1. **"Договор"** - гражданско-правовой договор, заключенный между Заказчиком и Поставщиком в соответствии с [Правилами](http://adilet.zan.kz/rus/docs/P090001729_#z7) организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, зафиксированный в письменной форме, подписанный сторонами со всеми приложениями и дополнениями к нему, а также со всей документацией, на которую в договоре есть ссылки.
 |
| 1. **"Цена Договора"** означает сумму, которая должна быть выплачена Заказчиком Поставщику в рамках Договора за полное выполнение своих договорных обязательств.
 |
| 1. **"Товар(ы)"** означают «Изделий медицинского назначения», которые Поставщик должен поставить Заказчику в рамках Договора.
 |
| 1. **"Сопутствующие услуги"** означают услуги, обеспечивающие поставку Товаров и возможность их полноценного использования Заказчиком в соответствии с их назначением, такие, например, как упаковка, транспортировка, погрузочно-разгрузочные работы, и другие подобного рода обязанности Поставщика, предусмотренные Договором.
 |
| 1. Заказчик – АО «Национальный медицинский университет»
 |
| 1. Поставщик - физическое или юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним Договоре о закупе и осуществляющее поставку товаров, указанных в условиях Договора.
 |
| 1. **ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**
 |
| 1. Поставщик обязуется поставить товар в соответствии с условиями Договора, в количестве и качестве, определенных в Перечне закупаемых товаров (Приложения №1) и Технической спецификации (Приложения №2), являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Заказчик принять его и оплатить в соответствии с условиями настоящего Договора.
 |
| 1. **ЦЕНА ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ**
 |
| 4. Общая стоимость товаров \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ составляет (указать сумму цифрами и прописью) (далее – общая сумма договора). |
| 5. Поставщик обязан внести обеспечение исполнения Договора в форме, объеме и на условиях, предусмотренных в тендерной документации.Гарантийное обеспечение не вносится, если цена договора закупа не превышает двухтысячекратного размера месячного расчетного показателя на соответствующий финансовый год. В течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора, внести обеспечение исполнения Договора в размере трех процентов от общей суммы Договора равную \_\_\_\_\_ (\_\_\_) тенге и представляется в виде:1) гарантийного взноса в виде денежных средств, размещаемых в обслуживающем банке заказчика;2) банковской гарантии, выданной в соответствии с нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан, по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения. |
| 6. Цены на Товары определены в Перечне закупаемых товаров и включают все применимые по законодательству Республики Казахстан налоги и сборы, в том числе НДС (если Поставщик является плательщиком НДС), а также стоимость всех Сопутствующих услуг и прочие расходы Поставщика, которые могут возникнуть в связи с исполнением Договора. Цены, указанные Заказчиком в Договоре, должны соответствовать ценам, указанным Поставщиком в его тендерной заявке. |
| 7. Форма оплаты: оплата производится путем перечисления денег на банковский счет Поставщика, указанный в Договоре или дополнительно предостав ленный Поставщиком Заказчику в официальном порядке.     |
| 8.Сроки выплат: Заказчик производит оплату стоимости фактически поставленных Поставщиком и принятых Заказчиком Товаров по мере выделения Министерством здравоохранения Республики Казахстан бюджетных средств до конца 2020 года при условии предоставления Поставщиком необходимых документов, предшествующих оплате. |
| 9.Необходимые документы, предшествующие оплате: -копия договора или иные документы, представляемые поставщиком и подтверждающие его статус производителя, официального дистрибьютора либо официального представителя производителя;- счет-фактура с описанием товаров, указанием количества товаров, цены единицы товаров и общей суммы;- накладная на поставленный товар;- сертификат соответствия;- регистрационное удостоверение на товар (лекарственные средства, медицинская техника и изделия медицинского назначения, за исключением диагностических реагентов, не относящихся к медицинским иммунобиологическим препаратам), подтверждающий правомерность присутствия товара на рынке Казахстана;-письменное подтверждение уполномоченного Заказчиком лица, ответственного за приемку товара, о соответствии маркировки товара всем требованиям действующего законодательства Республики Казахстан. |
| 10. Оплата Поставщику за поставленные товары будет производиться в форме и в сроки, указанные в пунктах 7 и 8 настоящего Договора. |
| 11. Цены на сопутствующие услуги должны быть включены в цену Договора. |
| 12. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан. |
| **5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ** |
| 13. Поставка товаров осуществляется Поставщиком в соответствии с условиями Заказчика, оговоренными в перечне закупаемых товаров Приложения №1 к настоящему Договору. |
| 14. По соглашению Сторон поставка Товаров может осуществляться отдельными партиями согласно графику. |
| При этом, заявка Заказчиком на поставку товара должна быть направлена на электронную почту Поставщика либо по факсу. |
| 15. Поставщик должен поставить товары до пункта назначения, указанного в приложении 1 к тендерной документации. Транспортировка этих товаров до пункта назначения осуществляется и оплачивается Поставщиком, а связанные с этим расходы включаются в цену Договора. |
| 16. Поставщик обязан одновременно с передачей Товаров передать Заказчику их принадлежности и относящиеся к ним документы, в том числе: - Накладную;- копию упаковочного листа с указанием содержимого каждой упаковки;- гарантийный сертификат изготовителя или Поставщика;- свидетельство о проведении технического контроля, выданное уполномоченной инспекционной службой, а также отчет о проведении технического контроля на заводе Поставщика (если такое имело место);- сертификат о происхождении товара формы CT-KZ;- комплект технической документации производителя (завода-изготовителя), необходимой для правильной и безопасной эксплуатации Техники, включая документы, удостоверяющие комплектность, безопасность, качество Техники, инструкции по монтажу, испытанию, эксплуатации, уходу за Техникой;- копию государственной лицензии, подтверждающей право Поставщика на поставку Товаров, если поставка товаров данного вида подлежит обязательному лицензированию в соответствии с законодательством Республики Казахстан;- сертификат соответствия на виды Товаров, подлежащие обязательной сертификации в соответствии с законодательством Республики Казахстан;- другие документы, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан или Договором. |
| 17. Поставщик должен обеспечить упаковку товаров, способную предотвратить их от повреждения или порчи во время перевозки к конечному пункту назначения, указанному в приложении 1 к тендерной документации. Упаковка должна выдерживать без каких-либо ограничений интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие экстремальных температур, соли и осадков во время перевозки, а также открытого хранения. При определении габаритов упакованных ящиков и их веса необходимо учитывать отдаленность конечного пункта доставки и наличие мощных грузоподъемных средств во всех пунктах следования товаров. |
| 18. Упаковка и маркировка ящиков, а также документация внутри и вне ее должны строго соответствовать специальным требованиям, определенным Заказчиком.  |
| 19. Заказчик может потребовать от Поставщика предоставить следующую информацию о запасных частях, изготовляемых или реализуемых Поставщиком, а именно стоимость и номенклатуру запасных частей, которые Заказчик может выбрать для закупки у Поставщика и использовать их после истечения гарантийного срока. |
| 20. Поставщик, в случае прекращения производства им запасных частей, должен:а) заблаговременно уведомить Заказчика о предстоящем свертывании производства, с тем, чтобы позволить ему произвести необходимые закупки в необходимых количествах;б) в случае необходимости вслед за прекращением производства бесплатно предоставить Заказчику планы, чертежи и техническую документацию на запасные части. |
| **6. ПРИНЯТИЕ ТОВАРА** |
| 21. Заказчик вправе отказаться от принятия Товара и подписания акта приема-передачи в случае нарушения Поставщиком условий поставки, в том числе: |
| 1. в случае выявления недостатков Товара;
 |
| 1. в случае поставки Товара без упаковки, маркировки либо в ненадлежащей упаковке или с ненадлежащей маркировкой;
 |
| 1. в случае поставки Товара, не соответствующего данным, указанным в относящихся к Товару документах;
 |
| 1. в случае, если Поставщиком в установленный срок не предоставлены принадлежности или документы, относящиеся к Товару, а также, если указанные принадлежности или документы не соответствуют установленным требованиям или содержат недостоверную информацию;
 |
| 1. в других случаях, предусмотренных Договором и/или действующим законодательством Республики Казахстан.
 |
| 22. В этих случаях процедура приемки-передачи приостанавливается, и Поставщик производит замену Товаров ненадлежащего качества на аналогичные Товары, соответствующие условиям Договора, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика в разумный срок, установленный Заказчиком. |
| 1. **КАЧЕСТВО ТОВАРА**
 |
| 23. Товары, поставляемые в рамках данного Договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в технической спецификации. |
| 24. Товар, поставляемый по настоящему Договору, считается сданным Поставщиком и принятый Заказчиком после осуществления Заказчиком входного контроля, путем проверки: по количеству: согласно количеству, указанному в товарно-транспортной накладной; по качеству: согласно качеству, указанному в сертификате качества «Производителя» и сертификата происхождения, при наличии положительного заключения входного контроля качества Заказчика о соответствии Товара государственному стандарту, регистрационному удостоверению на Товар, соответствие маркировки Товара требованиям законодательства РК и иным нормативным документам по стандартизации. |
| 1. **ГАРАНТИИ И ЗАВЕРЕНИЯ**
 |
| 25. Поставщик гарантирует, что товары, поставленные в рамках Договора, являются новыми, неиспользованными, новейшими либо серийными моделями, отражающими все последние модификации конструкций и материалов, если Договором не предусмотрено иное. Поставщик далее гарантирует, что товары, поставленные по данному Договору, не будут иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой, при нормальном использовании поставленных товаров в условиях, обычных для страны Заказчика; должным образом зарегистрированы в РК и готовы к применению в соответствии с законодательством РК и порядком государственной регистрации, установленным уполномоченным органом в области здравоохранения; будут поставлены: - при сроке годности менее двух лет, с остаточным сроком годности на момент поставки не менее 50 (пятидесяти) процентов от указанного срока на упаковке; - при сроке годности два года и более, с остаточным сроком годности не менее двенадцати месяцев от указанного срока на упаковке; маркировка, потребительская упаковка и инструкция по применению соответствуют требования законодательства РК и порядку, установленного уполномоченным органом в области здравоохранения. |
| 26. Эта гарантия действительна в течение 12 месяцев после доставки всей партии товаров или ее части в зависимости от конкретного случая и их приемки на конечном пункте назначения, указанном в Договоре. |
| 27. Поставщик обязуется предоставить гарантию на поставляемый товар в соответствии с технической спецификацией к настоящему Договору. 28. В случае нарушения предусмотренных Договором гарантий и требований к качеству товара, Поставщик принимает на себя материальную ответственность и возмещает Заказчику причиненные убытки в полном объеме, включая расходы на компенсацию материального и морального ущерба третьим лицам, а также расходы на выплату штрафных и иных санкций, наложенных на Заказчика в административном или судебном порядке, в течение 10 (десяти) дней со дня получения письменного требования Заказчика.29. Заказчик обязан оперативно уведомить Поставщика в письменном виде обо всех претензиях, связанных с данной гарантией. |
| 30. После получения уведомления о выходе товара из строя поставщик должен в срок не более 72 (семидесяти двух) часов с момента получения уведомления обеспечить выезд квалифицированного специалиста на место для определения причин, сроков предполагаемого ремонта. Поставщик должен произвести ремонт, используя запасные части и узлы, произведенные заводом-изготовителем, или замену бракованного товара или его части без каких-либо расходов со стороны заказчика в течение одного месяца. |
| 31. Если Поставщик, получив уведомление, не исправит дефект(ы) в течение одного месяца, Заказчик может применить необходимые санкции и меры по исправлению дефектов за счет Поставщика и без какого-либо ущерба другим правам, которыми Заказчик может обладать по Договору в отношении Поставщика. |
| 1. **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**
 |
| 32.За невыполнение и/или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством Республики Казахстан.  |
| 33. Задержка с выполнением поставки со стороны поставщика приводит к удержанию обеспечения исполнения договора и выплате неустойки. |
| 34. За исключением форс-мажорных условий, если Поставщик не может поставить товары в сроки, предусмотренные Договором, Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках Договора вычитает из цены Договора в виде неустойки сумму в размере 0,1% от суммы недопоставленного или поставленного с нарушением сроков товара за каждый день просрочки, но не более 5% от общей стоимости недопоставленного товара.  |
| 35. Поставщик не лишается своего обеспечения исполнения Договора и не несет ответственность за выплату неустоек или расторжение Договора в силу невыполнения его условий, если задержка с выполнением Договора является результатом форс-мажорных обстоятельств. |
| 36. Для целей настоящего Договора "форс-мажор" означает событие, неподвластное контролю со стороны Поставщика, не связанное с просчетом или небрежностью Поставщика и имеющее непредвиденный характер. Такие события могут включать, но не ограничиваться действиями, такими как: военные действия, природные или стихийные бедствия, эпидемия, карантин и эмбарго на поставки товаров. |
| 37. При возникновении форс-мажорных обстоятельств Поставщик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о таких обстоятельствах и их причинах. Если от Заказчика не поступают иные письменные инструкции, Поставщик продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств. |
| 1. **ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА**
 |
| 38. Никакие отклонения или изменения (чертежи, проекты или технические спецификации, метод отгрузки, упаковки, место доставки, или услуги, предоставляемые Поставщиком и т.д.) в документы Договора не допускаются, за исключением письменных изменений, подписанных обеими сторонами. |
| 39. Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Поставщику для поставки любой части товаров по Договору, то цена Договора или график поставок, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Поставщика на проведение корректировки в рамках данной статьи должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Поставщиком распоряжения об изменениях от Заказчика. |
| 40. Без ущерба каким-либо другим санкциям за нарушение условий Договора Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке (расторгнуть Договор) полностью или частично, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление:1. если Поставщик не может поставить часть или все Товары в срок(и), предусмотренные Договором, или в течение периода продления этого Договора, предоставленного Заказчиком;
2. если Поставщиком поставлен Товар ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок;
3. если Поставщик не может выполнить какие-либо другие свои обязательства по Договору;
4. в других случаях, предусмотренных Договором и/или действующим законодательством Республики Казахстан.

В этих случаях Договор считается расторгнутым с момента получения Поставщиком уведомления Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора, если иной срок расторжения Договора не предусмотрен в уведомлении либо не определен соглашением Сторон. |
| 41. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление, если Поставщик становится банкротом или неплатежеспособным. В этом случае, расторжение осуществляется немедленно, и Заказчик не несет никакой финансовой обязанности по отношению к Поставщику при условии, если расторжение Договора не наносит ущерба или не затрагивает каких-либо прав на совершение действий или применение санкций, которые были или будут впоследствии предъявлены Заказчику. |
| 42. Заказчик может в любое время расторгнуть Договор в силу нецелесообразности его дальнейшего выполнения, направив Поставщику соответствующее письменное уведомление. В уведомлении должна быть указана причина расторжения Договора, должен оговариваться объем аннулированных договорных обязательств, а также дата вступления в силу расторжения Договора.  |
| 43. Когда Договор аннулируется в силу таких обстоятельств, Поставщик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.  |
| 44. Размер фактических затрат определяется на основании расчета Поставщика с указанием затрат, их обоснованием и документальным подтверждением, и утверждается актом, подписываемым уполномоченными представителями обеих Сторон, а при не достижении Сторонами согласия, - по решению суда. |
| 1. **ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ**
 |
| 45. Заказчик и Поставщик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним. |
| 46. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких переговоров Заказчик и Поставщик не могут разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан. |
| 47. Место рассмотрения споров – Республика Казахстан, г.Алматы. |
| 1. **УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ**
 |
| 48. Поставщик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика раскрывать кому-либо содержание Договора или какого-либо из его положений, а также технической документации, планов, чертежей, моделей, образцов или информации, представленных Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Поставщиком для выполнения настоящего Договора.Указанная информация должна представляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для выполнения договорных обязательств |
| 49. Поставщик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика использовать какие-либо вышеперечисленные документы или информацию, кроме как в целях реализации Договора. |
| 1. **ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**
 |
| 50. Договор составляется на государственном и/или русском языках. В случае, если второй стороной Договора является иностранная организация, то второй экземпляр может переводиться на язык в соответствии с законодательством Республики Казахстан о языках. В случае необходимости рассмотрения Договора в арбитраже рассматривается экземпляр Договора на государственном или русском языках. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются стороны, должны соответствовать данным условиям.  |
| 51. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается в виде письма, телеграммы, телекса или факса с последующим предоставлением оригинала.  |
| 52. Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении), в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее. |
| 53. Поставщик ни полностью, ни частично не должен передавать кому-либо свои обязательства по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика. |
| 54.Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору, если не будет расторгнут ранее по основаниям, предусмотренным Договором и/или действующим законодательством. |
| 1. **АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН**
 |

Приложение 4
к Тендерной документации

 Кому) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
(наименование заказчика, организатора закупа или единого дистрибьютора)

(От кого) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование потенциального поставщика)

**Заявка на участие в тендере**
**(для физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность и юридических лиц)**

Рассмотрев тендерную документацию по проведению тендера/ объявление и [Правила](http://adilet.zan.kz/rus/docs/P090001729_#z7) организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного медицинского социального страхования, утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(название тендера)

получение которой настоящим удостоверяется (указывается, если получена тендерная документация),
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(наименование потенциального поставщика)

выражает согласие осуществить поставку товаров, фармацевтических услуг в соответствии с тендерной документацией (условиям объявления) по следующим лотам: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подробное описание товаров, фармацевтических услуг)

Настоящая тендерная заявка состоит из:

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Настоящая тендерная заявка действует в течение \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дней со дня вскрытия (прописью) конвертов с тендерными заявками.

Подпись, дата должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии)

(Печать при наличии)

Имеющий все полномочия подписать тендерную заявку от имени и по поручению
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
(наименование потенциального поставщика)

Приложение 5
к Тендерной документации

**Банковская гарантия**

Наименование банка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 (наименование и реквизиты банка)

Кому \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 (наименование и реквизиты заказчика, организатора закупа)

Гарантийное обязательство № \_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ г.
(местонахождение)

Мы были проинформированы, что \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (наименование потенциального поставщика)

в дальнейшем "Поставщик", принимает участие в тендере по закупке \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, организованном \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
(наименование заказчика, организатора закупа и готов осуществить поставку (оказать услугу)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на общую сумму \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тенге.
 (наименование и объем товаров, работ и услуг) (прописью)

 Тендерной документацией от "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_ г. по проведению вышеназванных закупок предусмотрено внесение потенциальными поставщиками обеспечения тендерной заявки в виде банковской гарантии.
В связи с этим, мы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ настоящим берем на себя
 (наименование банка)

безотзывное обязательство выплатить Вам по Вашему требованию сумму, равную
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (сумма в цифрах и прописью)

по получении Вашего письменного требования на оплату, а также письменного подтверждения того, что
Поставщик:
1) отозвал или изменил тендерную заявку после истечения окончательного срока приема тендерных заявок;
2) победитель уклонился от заключения договора закупа после признания победителем тендера;
3) победитель не внес либо несвоевременно внес гарантийное обеспечение договора закупа или договора на оказание фармацевтических услуг.

Данная гарантия вступает в силу со дня вскрытия конвертов с тендерными заявками.
Данная гарантия действует до окончательного срока действия тендерной заявки Поставщика на участие в тендере. Если срок действия тендерной заявки продлен, то данное гарантийное обязательство продлевается на такой же срок.

Подпись гаранта

Дата и адрес

Печать
(при наличии)

Приложение 6
к Тендерной документации

**Сведения о квалификации**

Наименование тендера \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Общие сведения о потенциальном поставщике:
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица,
осуществляющего предпринимательскую деятельность)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 БИН/ИИН\*/УНП\*\* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. Объем товаров, поставленных (произведенных) потенциальным поставщиком, аналогичных (схожих) закупаемым на тендере/двухэтапном тендере\*\*\* (заполняется в случае наличия)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование товара | Наименование заказчика | Место поставки товара | Дата поставки товара | Наименование, дата и номер подтверждающего документа | Стоимость договора, тенге |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|   |   |   |   |   |   |

|  |
| --- |
| \*\*\* Достоверность всех сведений о квалификации подтверждаю |
| Подпись, дата | должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии) |
| Печать (при наличии) |
|   |
| \*БИН/ИИН - бизнес идентификационный номер/индивидуальный идентификационный номер; |
| \*\*УНП - учетный номер налогоплательщика. |

Приложение 7к Тендерной документации

**Опись документов, прилагаемых к заявке потенциального поставщика**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование документа | Дата и номер | Краткое содержание | Кем подписан документ | Оригинал, копия, нотариально засвидетельствованная копия | Стр. |

Приложение 8

к Тендерной документации

**Справка об отсутствии просроченной задолженности**

Банк/филиал банка (наименование) по состоянию на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ подтверждает отсутствие просроченной задолженности по всем видам его обязательств длящейся более трех месяцев перед банком, согласно типовому плану счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня, ипотечных организациях и акционерном обществе "Банк Развития Казахстана", утвержденному постановлением правления Национального Банка Республики Казахстан\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
(указать полное наименование физического лица, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
осуществляющего предпринимательскую деятельность, или юридического лица, телефон, адрес, БИН/ ИИН\*, БИК\*\*), обслуживающегося в данном банке/филиале банка, выданной не ранее одного месяца предшествующего дате вскрытия конвертов.

Дата

Подпись (Печать при наличии)

\*БИН/ИИН - бизнес идентификационный номер/индивидуальный идентификационный номер;
\*\*БИК - банковский идентификационный код.

Приложение 9
к Тендерной документации

**Таблица цен потенциального поставщика**

**(наименование потенциального поставщика, заполняется отдельно на каждый лот)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | содержание | наименование товаров |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Краткое описание |   |
| 2. | Страна происхождения |   |
| 3. | Завод-изготовитель |   |
| 4. | Единица измерения |   |
| 5. | Цена \_\_\_\_\_\_\_\_ за единицу в \_\_\_\_ на условиях \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ИНКОТЕРМС 2010(пункт назначения) |   |
| 6. | Количество (объем) |   |
| 7. | Всего цена = стр.5 х стр.6,в \_\_\_\_ |   |
| 8. | Общая цена, в \_\_\_\_\_\_\_\_ на условиях\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ИНКОТЕРМС 2010(пункт назначения, DDP)включая все затраты потенциального поставщика на транспортировку, страхование, уплату таможенных пошлин, НДС и других налогов, платежей и сборов, и другие расходы.Потенциальный поставщик вправе указать другие затраты, в том числе:8.1.8.2. |   |
| 9. | Размер скидки, в случае ее предоставления9.1.9.2. |   |

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 Подпись, дата, должность, фамилия, имя, отчество (при его наличии)

 Печать
(при наличии)

Приложение 10
к Тендерной документации

**Банковская гарантия**

**(вид обеспечения исполнения договора поставки/договора закупа/договора оказания фармацевтических услуг/договора финансового лизинга)**

Наименование банка:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование и реквизиты банка)

Кому: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование и реквизиты заказчика)

Гарантийное обязательство № \_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ г.

 (место нахождения)

Принимая во внимание, что \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(наименование поставщика)

«Поставщик» заключил(ит)\*договор поставки/договор закупа/договора оказания фармацевтических услуг/договор финансового лизинга \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ между заказчиком и поставщиком №\_\_ от \_\_\_\_\_\_ г. (далее – договор) на поставку (оказание) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(описание товаров или услуг)

и Вами было предусмотрено в Договоре, что Поставщик внесет обеспечение его исполнения в виде банковской гарантии на общую сумму \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тенге, настоящим \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование банка)

подтверждаем, что являемся гарантом по вышеуказанному Договору и берем на себя безотзывное обязательство выплатить Вам по Вашему требованию сумму, равную\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по получении

 (сумма в цифрах и прописью)

Вашего письменного требования на оплату, по основаниям, предусмотренным пунктами 98, 282, 472 с постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года №1729 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг» (далее – Правила), а также письменного подтверждения того, что Поставщик не исполнил или исполнил ненадлежащим образом свои обязательства по Договору.

 Данная гарантия вступает в силу с момента его подписания и действует до момента полного исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору.

Подпись и печать гарантов Дата и адрес

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_