**КГП на ПХВ «Городская клиническая больница №5» УОЗ г. Алматы согласно п.96 главы 9 Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 375 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг» объявляет Закуп способом запроса ценовых предложений**

1) КГП на ПХВ «Городская клиническая больница №5» Управления общественного здоровья города Алматы, прт. Достык, 220;

2) Перечень ЛС и ИМН:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Ед.**  **изм** | **Кол-во** | **Цена** | **Сумма** |
| 1 | Базовый иструментарий для операций на носовой перегородке.  Техническая спецификация:  Требования к комплектации:  1.Ножницы по COTTLE, загнутые, длина 10.5см 1 шт  2.Ножницы особо тонкие, 10 см, загнутые 1шт  3.Ножницы по JOSEPH, 14 см, загнутые 1шт  4.Ножницы по WALTER, угловые, длина 10 см 1 шт  5.Щипцы носовые по BLAKESLEY, прямые, рабочая длина 11 см размер 1 1 шт  6.Щипцы носовые по BLAKESLEY, прямые, рабочая длина 11 см, размер 3 1 шт  7.Щипцы носовые по TAKAHASHI, прямые, рабочая длина 9.5 см 1 шт  8. Ножницы носовые по HEYMANN, средние, стандартные, рабочая длина 9.5 cм 1 шт  9.Щипцы носовые по BLAKESLEY-WILDE, загнутые вверх на 45°, рабочая длина 11 см, размер 2 1 шт  10.Щипцы, для тампонады носа по LUBET-BARBON, рабочая длина 10.5 см 1 шт  11.Канюля, отсасывающая трубка по FERGUSON, с отверстием регулировки потока и стилетом, ЛЮЕР, рабочая длина 11 см, 9 Fr. 1шт  12.Пинцет, биполярный коагуляционный, с внешней изоляцией, угловой, остроконечный, длина 16 см 1шт  13.Шнур высокочастотный, биполярный для коагуляторов AUTOCON® II 400 SCB systems (111, 113, 115, 122, 125), AUTOCON® II 200, AUTOCON® II 80, KARL STORZ коагуляторов 26021 B/C/D, 860021 B/C/D, 27810 B/C/D, 28810 B/C/D, AUTOCON® systems (50, 200, 350), Erbe-Coagulator, T and ICC series для KARL STORZ биполярных коагуляционных пинцетов, длина 300 см 1шт  14.Языкодержатель, по BRUENINGS, длина 19 см 1шт  15.колюмельная по COTTLE, длина 11 см 1шт  16.Пинцет хирургический по ADSON, атравматический, с тонкими зубчиками по краям, 12 см 1шт  17.Пинцет хирургический, с тонкими зубцами 7 х 8, длина 11 см 1шт  18.Пинцет анатомический, тонкий, длина 10 см 1шт  19.Пинцет хирургический, с тонкими зубцами 1 х 2, длина 10 см, прямой 1шт  20.Пинцет, носовой по JANSEN, штыковой, длина 16.5 см 1шт  21.Пинцет по COTTLE, с фиксирующим винтом штыкообразный, спереди рифленый, внутри зубчатый, длина 15 см 1шт  22.Шомпол, для ваты стандартный, треугольный, с тремя рифлеными ребрами, длина 15 см, диаметр 1.3 мм 2 шт  23.Нож носовой, изогнутый, с закругленным концом, длина 13.5 см, ширина 4,5 мм 1 шт  24.Нож носовой по COTTLE, с закругленным краем, длина 14 см 1 шт  25.Ретрактор по COTTLE, узкий, длина 14 см1шт  26.Элеватор, по McKENTY, длина 14.5 cм, 4 мм 1 шт  27.Элеватор, усиленный, для восстановления переломов носовой перегородки, длина 17 см 1шт  28.Долото по COTTLE, плоское, градуированное, прямое, длина 18.5 см, ширина 4 мм 1 шт  29.Долото по COTTLE, плоское, градуированное, прямое, длина 18.5 см, ширина 7 мм 1 шт  30.Молоток металлический по COTTLE, длина 18 см 1 шт  31.Элеватор отсасывающий со стилетом, длина 19.5 см 1 шт  32.Элеватор, по COTTLE, двухсторонний, градуированный, длина 22.5 cм 1 шт  33.Элеватор по MASING, двухсторонний, градуированный, острый/тупой, 22.5 cм 1 шт  34.Иглодержатель очень тонкий, мягкопружинящий, длина 17 1 шт  35.Иглодержатель, с вольфрамо-карбидными вставками, длина 13 см 1 шт  36.Ножницы загнутые, длина 14.5 см, тупые/острые 1 шт  37.Петля проволочные носовые петли, для 440000-441510, сформированные, длина 10 см, стандартного размера, диам. 0.3 мм, 25 шт./упак 4 шт  Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) DDP пункт назначения  Срок поставки медицинской техники и место дислокации 120 дней  Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 12 месяцев | шт | 1 | 3 343 540,00 | 3 343 450,00 |
| 2 | Базовый иструментарий по Plester для микрохирургии уха.  Техническая спецификация:  Требования к комплектации:  1.Зеркало носовое по HARTMANN, длина 13 см, для взрослых 1 шт  2.Элеватор по PLESTER, длина 18 см, ширина 8 мм 1 шт  3.Элеватор по LEMPERT, длина 19 см, ширина 3 мм 1 шт  4.Пинцет с зубцами 1 х 2, длина 11.5 см 1 шт  5.Пинцет по WULLSTEIN, рифленый, длина 15 см 1 шт  6.Ножницы загнутые, острые-тупые, длина 12 см 1 шт  7.Ретрактор по PLESTER, с зубцами 2 х 2, длина 11 см 2 шт  8.Ретрактор по PLESTER, с 2-мя зубцами справа и сплошным лезвием слева, длина 11 с 1шт  9.Ретрактор по PLESTER, с 2-мя зубцами слева и сплошным лезвием справа, длина 11 см 1шт  10.Ретрактор используется после первого разреза, длина 13 см 1 шт  11.Ножницы загнутые, длина 14.5 см, тупые/острые 1 шт  12.Зажим, артериальный по ROCHESTER-PEAN, анатомический, прямой, длина 14 см 1шт  13.Иглодержатель с вольфрамо-карбидными вставками, длина 13 см 1 шт  14.Зажим по BACKHAUS для покрова, длина 8 см 1 шт  15.Ножницы, проволочные по GUILFORD-WRIGHT, зубчатые, длина 10 см 1шт  16.Зажим штамп для проволоки по SCHUKNECHT 1 шт  17.Щипцы, ушные по HARTMANN, очень тонкие, рифленые, рабочая длина 8 см 1 шт  18.Щипцы, миниатюрные ушные по FISCH, очень тонкие, остроконечные, рабочая длина 8 см, рифленые 1 шт  19.Щипцы ушные по HARTMANN, рифленые, длина 8 см 1 шт  20.Щипцы, миниатюрные ушные по WULLSTEIN, очень тонкие, с овальными ложкообразными браншами, рабочая длина 8 см, 0.9 мм 1 шт  21.Щипцы, миниатюрные ушные по HARTMANN, круглые ложкообразные бранши, диам. 2 мм, рабочая длина 8 см 1 шт  22.Ножницы по BELLUCCI, малые, рабочая длина 8 см, с лезвиями 8 мм, тонкие, стандартные 1 шт  23.Щипцы выкусыватель маллеуса по HOUSE- DIETER, рабочая длина 8 см, режущий вверх 1шт  24.Щипцы, миниатюрные проволочные по McGEE, рабочая длина 8 см 1 шт  25.Канюля, отсасывающая трубка угловая, с замком ЛЮЕР, рабочая длина 6 см, внешний диам. 0.7 мм 4 шт  26.Канюля, отсасывающая трубка угловая, с замком ЛЮЕР, рабочая длина 6 см, внешний диам. 1.0 мм 4 шт  27.Канюля, отсасывающая трубка угловая, с замком ЛЮЕР, рабочая длина 6 см, внешний диам. 1.3 мм 4 шт  28.Канюля, отсасывающая трубка, мм угловая, с замком ЛЮЕР, рабочая длина 6 см, внешний диам. 1.5 4 шт  29.Канюля, отсасывающая трубка угловая, с замком ЛЮЕР, рабочая длина 6 см, внешний диам. 2.0 мм 4 шт  30.Рукоятка, для аспирации для трубок 204005-204025, 204305- 204330 с отверстием регулировки потока, с замком ЛЮЕР, длина 10 см 1 шт  31.Канюля, отсасывающая трубка по PLESTER, с пластинкой и отверстием регулировки потока, стилетом, с замком ЛЮЕР, длина 18 см, 5 Шр. 1шт  32.Канюля, отсасывающая трубка по PLESTER, с пластинкой и отверстием регулировки потока и стилетом, с замком ЛЮЕР, длина 18 см, 7 Шр 1шт  33.Канюля, отсасывающая трубка по PLESTER, с пластинкой с отверстием регулировки потока и стилетом, с замком ЛЮЕР, длина 18 см, 9 Шр 1шт  34.Крючок, ушной без сферического наконечника, 15.5 см, размер 1 1 шт  35.Зонд, со сферическим концом загнут на 45°, 15.5 см, размер 3 1 шт  36.Кюретка ушная по BUCK, острая, 14.5 cм, размер 00 1 шт  37.Кюретка ушная по BUCK, острая, 14.5 cм, размер 0 1 шт  38.Крючок, по PLESTER длина 15.5 см, обратнозагнутый, 2 мм, для грануляции обратной стороны барабанной перепонки 1 шт  39.Кюретка двойная по HOUSE, большая, длина 15 см 2 шт  40.Кюретка двойная по HOUSE, малая, длина 15 см 2 шт  41. по HEERMANN усиленный, 16 см, обратно-загнутый, 0.8 мм 1 шт  42.Крючок крючок загнут на 45°, 16 см, размер 0.5 мм 1 шт  43.Нож, по KLEY длина 16 см 1 шт  44.Крючок, по FISCH длина 16 см, 0.2 мм 2шт  45.Крючок, по PLESTER длина 16 см, 0.6 мм 2шт  46.Перфоратор ручной по FISCH, 16 см, диам. 0.3 мм Адаптер, проводник по PLESTER, длина 15.5 см 1 шт  47.Крючок 45°, 16 см, 1.0 мм 1 шт  48.Нож, по PLESTER круглый, вертикальный, 16 см, стандартный размер 3.5 х 2.5 мм 1 шт  49.Рукоятка, для аспирации для трубок с отверстием регулировки потока, с замком ЛЮЕР, длина 10 см 2 шт  50.Нож, серповидный по PLESTER размер 16 см, обоюдоострый, слегка изогнут стандартная модель 2 шт  51.Нож, круглый 45°, 16 см, диам. 2.0 мм 2 шт  52.Эндоигла, по WULLSTEIN длина 16.5 см, слегка загнутая 2 шт  53.Крючок, дистальный кончик загнут на 90°, диаметр 0.4 мм, длина 16 см, 1 шт  54.Крючок 90°, 16 см, 0.6 мм 1 шт  55.Крючок, остроконечный изогнут на 90°, длина 16 см, диаметр 0.8 мм 1 шт  56.Крючок 90°, 16 см, 1.0 мм 1 шт  57.Держатель, подставка для инструментов, размер 19.5 х 10 см, для 8 инструментов 1 шт  58.Держатель, магнитная подставка для инструментов с крышкой и 2 магнитными рейками, размер 180 х 105 мм 1 шт  59.Контейнер, металлический для стерилизации и хранения ушных инструментов перфорированный, с нижней частью для 20 прямых ушных микроинструментов с возьмигранной рукояткой типа 223300, с крышкой с силиконновыми стержнями, внешние размеры (ш х г х в): 275 мм х 175 мм х 36 мм 1шт  Условия осуществления поставки медицинской техники  (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) DDP пункт назначения  Срок поставки медицинской техники и место дислокации 120 дней  Условия гарантийного сервисного обслуживания Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 12 месяцев | шт | 1 | 6 775 450,00 | 6 775 450,00 |
|  | **Итого** |  |  |  | **10 118 900,00** |

3) Срок поставки согласно графику (график составляется до заключения договора);

4)место представления (приема) документов – прт. Достык 220

Кабинет бухгалтерии. Окончательный срок подачи ценовых предложений до 10:00 28 апреля 2023 года;

5)дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями – ул. Достык 220, кабинет бухгалтерии в 12:00 28 апреля 2023 года.